# Описание объекта закупки

# на оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления с бактериологическим и количественным химическим анализом воды объектов Главного управления МЧС России по Мурманской области

- Требования к объему услуг:

  - Информация об объекте закупки:

### Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 / Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления с бактериологическим и количественным химическим анализом воды, здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Мончегорск, проспект Металлургов, д. 16 | 43.22.12.120 | Условная единица | 1 |
| 2 | Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления с бактериологическим и количественным химическим анализом воды, здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Апатиты, ул. Промышленная, д. 7 | 43.22.12.120 | Условная единица | 1 |

1.2. Ведомость/ Перечень видов и объемов услуг:

гидропневматическая промывка систем отопления зданий;

испытание оборудования водяных систем теплоснабжения зданий на прочность и плотность;

проведение бактериологического и количественного химического анализа воды.

### 2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) услуги:

2.1. Гидропневматическая промывка системы отопления здания осуществляется в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением трехстороннего акта в соответствии с правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

2.2. Испытание оборудования водяных систем теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) на прочность и плотность осуществляется в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением трехстороннего акта в соответствии с правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

### 2.3. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта исполнитель предоставляет заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых пунктов, тепловых сетей, насосных станций и тепловых энергоустановок, а также копии удостоверений о проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ответственных лиц в комиссии «Госэнергонадзора».

2.4. После запуска отопительной системы исполнитель устраняет аварийные ситуации в системах отопления и тепловых пунктах, произошедшие по его вине, в течении трех часов.

### 3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:

3.1. Качество выполняемых услуг должно соответствовать требованиям «Организационно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000» (утв. Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203).

3.2. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», правил электробезопасности и техники безопасности, с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время оказания услуг возлагается на исполнителя.

3.3. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, включая требования к энергетической эффективности оказываемых услуг:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

| Инженер отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры УМТО Главного управления МЧС России по Мурманской области |  |  |  | Д.В. Савко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « ___ » ___________ 2026 г. |  |  |  |  |