Техническое задание на закупку

противопожарного оборудования

Общие требования к товару:

- Качественные характеристики товара: поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.

- Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности товара, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика:

Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период срока гарантийной эксплуатации (хранения) и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

Предмет закупки:

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование поставляемого товара | Ед. измерения | Кол-во | Функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.39.113 | Светильник для аварийного освещения | шт. | 63 | Мощность светильника: 0.6 Вт Мощность лампы: 1.5 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Количество ламп: 30 шт Лампа в комплекте:да Цоколь:встроенные светодиоды Источник питания: сетевой + аккумулятор Степень защиты корпуса: IP41 Длина:202 мм Высота:30 мм Глубина: 55 мм Цветовая температура:6500 К Тип аккумулятора:Li-Ion Провод:провод с вилкой Габариты без упаковки:202х55х30 мм Форма корпуса: прямоугольник Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Номинальное время работы в аварийном режиме: 6 ч Схема подключения: непостоянного действия Световой поток: 158 лм Тип рассеивателя: равномерный Гарантийный срок: не менее 12 месяцев ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |
| 2 | 28.29.22.110- 00000014 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 60 | Назначение: для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а также тушения электрооборудования под напряжением до 1000В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах. Вид (по типу огнетушащего вещества): Порошковый специальный (ОПС) Тип по принципу создания избыточного давления газа: С баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа Тип: Переносной Огнетушащая способность: 55В/2А. Масса заряда порошка, кг: должен быть не менее 4. Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 6,9. Рабочее давление в корпусе, МПа: менее 1,6±0,2. Длина струи ОТВ, м: менее 4. Продолжительность подачи ОТВ, с: не менее 10. Диапазон рабочих температур, °С, не хуже: от -50 до +50. Комплектация: - огнетушитель, заряженный с опломбированным ЗПУ - 1 шт.; - гибкий шланг с насадкой - 1 шт.; - руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель -1 шт. Требуется возможность перезарядки. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя должен быть не менее 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки ОТК. Срок службы до перезарядки, лет: не менее 5. Срок службы, лет: не менее 10. Год выпуска, требования к состоянию: не ранее 1 квартала 2026 года, новый, не бывший в эксплуатации, заряженный. Наименование страны происхождения - Российская Федерация. ГОСТ Р 51057-2001 |
| 3 | 22.29.29.190 | Изготовление плана эвакуации (600*400) (фотолюминисцентный, размер 400*600мм, пластик ПВХ 2мм, пленка светонакопительная) | шт. | 5 | План эвакуации фотолюминесцентный Размер не менее формата А2; Основа для нанесения фотолюминесцентной плёнки: пластик ПВХ толщиной 2 мм; Полноцветная печать; Изображение влагостойкое; Размер 400*600 мм; Параметры и характеристики изделия соответствуют ГОСТ 34428-2018 |
| 4 | 22.29.22.000-00000001 | Указатель выхода (пленка 150*300) | шт. | 10 | Указатель выхода Пленка 150*300 ГОСТ 12.4.026-2015 |
| 5 | 28.29.84.000 | Подставка под огнетушитель П-10 (квадрат) | шт. | 20 | Вид подставки: напольный Подходит под огнетушители ОП-2 ОП-3 ОП-4 ОП-5 ОУ-2 ОУ-3 Размеры, ширина, мм 170 Размеры, высота, мм 320 Длина, мм 170 Функционал для 1-го огнетушителя Вес (грамм) 2100 Ширина (мм) 170 Высота (мм) 320 Длина (мм) 170 |

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Украинская 1, учреждение ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, помещение склада в рабочие дни с 09:00 до 16:00. Досмотровые мероприятия при въезде и выезде автотранспорта, возможны задержки при въезде на территорию до 1,5-2 часов в зависимости от загруженности контрольно-пропускного пункта. Разгрузка производится силами Государственного заказчика, возможны задержки при проведении разгрузочных мероприятий до 1,5-2 часов, в зависимости от загруженности рабочего персонала.

Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара и наличие сертификатов (паспортов) качества производителя, или другие документы по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все транспортные расходы относятся на Поставщика.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик поставляет Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта

Заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН

России по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы																																	      А.М. Князев