ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: поставка материалов в рамках капитального ремонта

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | Блок дверной стальной ОКПД2: 25.12.10.000 КТРУ: 25.12.10.000-00000007 | Группа дверного блока по назначению | А (наружные входные в здания и сооружения) |  | 1шт |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | глухая |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | правый |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна | наружу |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию порога | с порогом |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию фрамуги | без фрамуги |  |  |
|  |  | Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций | обычного исполнения |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая |  |  |
|  |  | Наличие противосъема | Да |  |  |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 2 | Цемент общестроительный ОКПД2: 23.51.12.111 | Марка цемента | М500 |  | 1000кг |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 3 | Блок оконный пластиковый ОКПД2: 22.23.14.120 КТРУ: 22.23.14.120-00000001 | Вид оконного блока по форме | Прямоугольный |  | 1шт |
|  |  | Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления | Одностворчатый |  |  |
|  |  | Заполнение светопрозрачной части оконного блока | Стеклопакет |  |  |
|  |  | Количество камер в стеклопакете оконного блока | 2.0 |  |  |
|  |  | Материал рамочных элементов | Поливинилхлорид (ПВХ) |  |  |
|  |  | Вид открывания оконного блока | Открывающееся |  |  |
|  |  | Ширина | 750 мм | Миллиметр |  |
|  |  | Высота | 700 мм | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет профиля | Белый |  |  |
|  |  | Ширина профиля | ≥ 60 | Миллиметр |  |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 4 | Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ) ОКПД2: 16.21.14.000 КТРУ: 16.21.14.000-00000001 | Вид отделки поверхности | ламинированная |  | 12 шт |
|  |  | Ширина | ≥ 1220 и < 1300 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина | ≥ 2400 и < 2500 | Миллиметр |  |
|  |  | Толщина | ≥ 3 и < 3.2 | Миллиметр |  |
|  |  | Поверхность | глянцевая |  |  |
|  |  | Крепление | на клей, на саморезы |  |  |
|  |  | Цвет | Бежевый |  |  |
|  |  | Тип рисунка | имитация дерева |  |  |
| 5 | Уголок внутренний ОКПД2: 22.23.19.190 | Назначение | применяется в качестве декоративного элемента для закрытия стыков на наружных углах при монтаже стеновых пластиковых панелей |  | 4 шт |
|  |  | Длина | Не менее 270 мм | Миллиметр |  |
|  |  | Материал | ПВХ |  |  |
| 6 | Уголок наружный ОКПД2: 22.23.19.190 | Назначение | для защиты и декоративной отделки наружных углов, откосов оконных и дверных проемов и др. Защищают углы стен от истирания и скрывают неровности |  | 3 шт |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Длина | 300 мм | Миллиметр |  |
|  |  | Высота | 30 | Миллиметр |  |
| 7 | Планка соединительная ОКПД2: 22.23.19.190 | Толщина | 3 | Миллиметр | 12 шт |
|  |  | Длина | 2,44 | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |
|  |  | Тип | Планка для стеновых панелей |  |  |
| 8 | Дюбель-гвоздь ОКПД2: 25.93.14.119 | Длина | 40 | Миллиметр | 30 шт |
|  |  | Диаметр | 6 | Миллиметр |  |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 9 | Плита поточная типа «Армстронг» ОКПД2: 23.99.19.112 | Область применения | Предназначена для монтажа подвесных потолков типа «Армстронг в помещениях общего назначения |  | 28 шт |
|  |  | Длина Ширина Толщина | 600,00 (+- 1-2 мм) 600,00 (+-1-2 мм) ≥ 12 | Миллиметр |  |
|  |  | Материал Цвет Тип кромки Подвесная система | Минеральное волокно Белый Board Т24 |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности | КМ1 |  |  |
|  |  | Влагостойкость | ≥ 90% |  |  |
|  |  | ГОСТ | ГОСТ 58324-2018 |  |  |
| 10 | Уголок пристенный ОКПД2: 25.11.23.120 | Область применения: | Каркас подвесных потолков типа Армстронг |  | 5шт. |
|  |  | Материал: | оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с полимерным покрытием |  |  |
|  |  | длина ширина: высота: | 3000мм ≥ 19 и ≤ 24мм; ≥ 19 и ≤ 24мм; | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет | Белый; |  |  |
|  |  | Толщина металла: | не менее 0,4 мм |  |  |
|  |  | PL | стандартный 90 градусный уголок |  |  |
|  |  | Несущая способность профиля: | ≥ 7,3 кг\м2. |  |  |
| 11 | Профиль направляющий L= 0,6 м ОКПД2: 25.11.23.120 | Область применения: | Каркас подвесных потолков типа Армстронг |  | 14шт. |
|  |  | Материал: | оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с полимерным покрытием |  |  |
|  |  | длина ширина: высота: | 600мм ≥ 19 и ≤ 24мм; ≥ 19 и ≤ 24мм; | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет | Белый; |  |  |
|  |  | Толщина металла: | не менее 0,4 мм |  |  |
| 12 | Профиль L= 1,2 м ОКПД2: 25.11.23.120 | Область применения: | Каркас подвесных потолков типа Армстронг |  | 14шт. |
|  |  | Материал: | оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с полимерным покрытием |  |  |
|  |  | длина ширина: высота: | 1200 мм ≥ 19 и ≤ 24мм; ≥ 19 и ≤ 24мм; | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет | Белый; |  |  |
|  |  | Толщина металла: | не менее 0,4 мм |  |  |
| 13 | Профиль ОКПД2: 25.11.23.120 | Область применения: | Каркас подвесных потолков типа Армстронг |  | 3шт. |
|  |  | Материал: | оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с полимерным покрытием |  |  |
|  |  | длина ширина: высота: | ≥ 3600 ≤ 3700 мм ≥ 19 и ≤ 24мм; ≥ 19 и ≤ 24мм; | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет | Белый; |  |  |
|  |  | Толщина металла: | не менее 0,4 мм |  |  |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики объекта закупки* (функциональные, технические и качественные) |  |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
| 14 | Светильник внутреннего освещения ОКПД2: 27.40.25.123 КТРУ: 27.40.25.123-00000004 | Вид светильника | потолочный |  | 3шт |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80.0 и < 90.0 |  |  |
|  |  | Класс защиты от электрического тока | I I |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500.0 | Кельвин |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000.0 | Кельвин |  |
|  |  | Мощность | > 35 и ≤ 40 | Ватт |  |
|  |  | Световой поток | > 4000 и ≤ 5000 | Люмен |  |
|  |  | Форма | квадратная |  |  |
|  |  | Крепления в комплекте | да |  |  |
|  |  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 |  |  |
|  |  | Ширина светильника | ≥ 500 |  |  |

*Обоснование необходимости использования показателей и требований, не предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обусловлено правом Заказчика на указание дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара в соответствии со ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога (Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об учреждении Правил формирования и ведения в единой  информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Исполнитель:

Начальник ОКБИ и ХО

майор внутренней службы __________________________________ К.С. Михайлов