Государственный контракт № _________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22

Идентификационный код закупки  261100104851110010100100280000000244

г. Петрозаводск

Республика Карелия                                                                                    «___» ____________ 2026 г.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ), выступающее от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании  ___________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 (далее – услуги) надлежащего качества и в объёме в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.2. Срок оказания услуг по настоящему Контракту: с 01.09.2026 по 30.11.2026 (включительно).

1.3. Место оказания услуг:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена оказываемых услуг по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и составляет _______________(__________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ___________ (_________) рублей ______ копеек (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).

2.2. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Общая цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, включая цену оказываемых услуг, в том числе компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, обусловленные оказанием услуг, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата услуг, оказываемых по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

При этом Заказчик вправе осуществить оплату оказанных услуг с учетом положений, установленных пунктом 5.7 настоящего Контракта.

2.6. Расчетный период по настоящему Контракту – 1 (один) месяц. Месяц считается равным календарному.

В случае, если расчетный период оказания услуг составляет не полный месяц, сумма оплаты услуг за такой период оказания услуг определяется как произведение 1/30 цены услуг в месяц и фактического количества дней оказания услуг в расчетном периоде.

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. Порядок оказания услуг, сдачи и приемки услуг,

оформления результатов оказания услуг

3.1. Исполнитель оказывает услуги в объёме и соответствующего качества в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание соответствующих видов услуг. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиям настоящего Контракта.

3.3. Сдача и приемка услуг, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего Контракта.

3.4. Ежемесячно, по факту оказания услуг, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, Исполнитель составляет, подписывает и передает Заказчику документы о приемке:

Акт приемки товаров, работ, услуг (далее – Акт приемки), подписанный уполномоченным лицом Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику, счет (счет-фактура - при наличии).

3.5. При сдаче услуг без предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, услуги приемке и оплате не подлежат.

3.6. В документах, передаваемых Исполнителем, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.

3.6.1. При наличии замечаний к оформлению документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения таких документов от Исполнителя направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания указанных документов. Мотивированный отказ должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Исполнитель устраняет указанные в мотивированном отказе замечания в установленные Заказчиком сроки и повторно представляет Заказчику документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта.

3.7. Приемка оказанных услуг Заказчиком включает в себя:

контроль наличия документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта;

проверку оказанных услуг на соответствие условиям настоящего Контракта и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.8. Услуги, не соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными документами и настоящим Контрактом, а также оказанные ненадлежащим образом и/или не в полном объеме, считаются не оказанными.

3.9. Заказчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня передачи ему Исполнителем документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу оказанных услуг на соответствие условиям настоящего Контракта. В установленный настоящим пунктом срок Заказчик подписывает Акт приемки в 2 (двух) экземплярах либо в этот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг с указанием недостатков и сроков их устранения.

3.10. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки оказанных услуг недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков, а также повторно передать Заказчику документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта.

3.11. Подписанный Сторонами Акт приемки подтверждает факт приемки Заказчиком оказанных услуг и является основанием для взаиморасчетов Сторон.

3.12. Датой подписания Акта приемки считается дата его подписания Заказчиком.

3.13. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

От Заказчика:

Ромашин Виталий Олегович, тел. (8142) 44-53-71, доб. 1195, v.romashin.r1000@tax.gov.ru;

От Исполнителя:

_________________, тел. _________________; адрес электронной почты _______________.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Исполнитель обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в полном объеме и соответствующего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.1.2. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. В случае приостановления оказания услуг в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.1.4. В случае оказания услуг, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки оказанных услуг, возместить Заказчику расходы на устранение недостатков оказанных услуг, осуществить возврат уплаченной Заказчиком за оказанные услуги суммы, уменьшить цену услуг.

4.1.5. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку оказанных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Осуществить оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.  Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

4.4.2. Проверять соответствие оказанных услуг действующим в Российской Федерации стандартам, технологическим регламентам, требованиям настоящего Контракта.

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты оказанных услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными документами или настоящего Контракта.

4.4.4. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества в установленный Заказчиком срок, потребовать по своему выбору:

соразмерного уменьшения цены услуг;

безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней со дня получения Исполнителем указанного требования;

возмещения своих расходов на устранение оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней со дня получения Исполнителем указанного требования.

4.4.7. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за оказанные услуги денежной суммы.

4.4.8. В случае оказания услуг не в полном объеме по своему выбору потребовать от Исполнителя:

соразмерного уменьшения цены услуг;

оказать услуги в полном объеме в течение 5 (пяти) дней со дня получения Исполнителем указанного требования.

4.4.9. Если Исполнитель в срок, предусмотренный пунктом 4.4.8 настоящего Контракта, не выполнил требования Заказчика об оказании услуг в полном объеме, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4.10. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы оказанных услуг и определения их соответствия требованиям настоящего Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет 10 (десять) процентов цены Контракта.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1 000 рублей 00 копеек (Одну тысячу рублей 00 копеек).

5.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.7. Заказчик при оплате оказанных по настоящему Контракту услуг вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю на основании Акта приемки. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

5.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, при оплате оказанного по настоящему Контракту услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму таких неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

5.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

5.10. Удержание суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания Акта приёмки.

5.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1 000 рублей 00 копеек (Одну тысячу рублей 00 копеек).

5.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

5.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 7.1 настоящего Контракта.

5.17. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.18. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

6.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Контракте.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

6.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Письменное свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.  Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 7.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения и прекращения письменно известить другую Сторону о начале и окончании соответственно возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

8.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание оказания услуг к сроку становится явно невозможным;

- если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Исполнитель не исполнил данное требование Заказчика;

- если отступления при оказании услуг от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик в нарушение своих обязанностей по настоящему Контракту, препятствует исполнению настоящего Контракта Исполнителем.

9.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу, и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

10.2. Срок окончания действия Контракта: 30 декабря 2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

11. Дополнительные условия

11.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 5 (пяти) дней с даты такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

11.3. Исполнитель подтверждает соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, на момент заключения настоящего Контракта.

11.4. Сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, подлежат исчислению в календарных днях, за исключением случаев, когда настоящим Контрактом сроки определены в рабочих днях.

11.5. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. В случае, если контракт заключен с участником закупки, являющимся иностранным лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, исполнение контракта осуществляется с учетом положений, предусмотренных ч. 77 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением части, касающейся соглашения об изменении условий контракта и соглашения о расторжении контракта).

11.7.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК УФНС России по Республике Карелия ИНН 1001048511 КПП 100101001 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 52 тел. 88142-445371, доб. 1195, 1227, 1152, 2240 Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Нижегородской области (УФНС России по Республике Карелия, л/с 03061411820) Казначейский счёт № 03211643000000013206 Наименование банка: ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК 012202102 ЕКС 40102810745370000024 ОКОПФ 75104 Идентификационный код заказчика 11001048511100101001 Реквизиты для перечисления неустойки (штрафа/пени): Наименование организации: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ ИНН: 7727406020, КПП: 770701001 Счет для перечисления денежных средств л/с 04851F93150 банковский (казначейский) счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула БИК: 017003983 , к/с 40102810445370000059 Получатель средств: Казначейство России (ФНС России) ОКТМО: 86701000 КБК: 18211607010019000140 Реквизиты для перечисления налогов: Наименование организации: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ ИНН: 7727406020, КПП: 770701001 Счет для уплаты налогов: банковский (казначейский) счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула БИК: 017003983 , к/с 40102810445370000059 Получатель средств: Казначейство России (ФНС России) ОКТМО: 86701000 |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Наименование Адрес: местонахождения: ИНН КПП (при наличии) Банковские реквизиты: р/с _____________________________ к/с _____________________________ БИК ___________________________ ОКОПФ ОКПО ОГРН ОКПД2 ОКАТО ОКТМО Адрес электронной почты:________ Телефон: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: ______________/ / | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/ / |  |

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «____» ___________ 2026 г. № ______

.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности по Республике Карелия

1. Предмет контракта

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности по Республике Карелия.

Термины применяемые в настоящем описании объекта закупки:

СБ - системы безопасности: охранно-пожарная сигнализация, пожарная сигнализация, тревожно-вызывная сигнализация, система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, система звукового оповещения, система автоматического газового пожаротушения.

Объект - место оказания услуг.

ОКПД2 - 80.20.10.000.

2. Наименование организации-заказчика

Заказчиком является: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (далее – Управление)

Адрес заказчика: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 52

3. Порядок определения организации-исполнителя

Исполнитель – определяется по результатам аукциона в электронной форме

4. Срок оказания услуг: с 01 сентября 2026 года по 30 ноября 2026 года (включительно).

5. Место оказания услуг, состав СБ и перечень обслуживаемого оборудования:

5.1 Помещения Управления ФНС России по Республике Карелия, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 (2 этаж, общая площадь 57.2 кв.м.)

Состав СБ:

а) охранно-пожарная сигнализация;

б) тревожно-вызывная сигнализация.

Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП 011-8-1-041 Приток-А-4 (8) | шт. | 1 |
| 2 | ППКОП «Нота» | шт. | 1 |
| 3 | БРП 12В 3А | шт. | 1 |
| 4 | ИО 102-2 (СМК) | шт. | 2 |
| 5 | ИО «Фотон-9» | шт. | 4 |
| 6 | ИО «Стекло-3» | шт. | 3 |
| 7 | ИО «Арфа» | шт. | 1 |
| 8 | ИП 212-141 | шт. | 8 |
| 9 | ИПР-Ксу | шт. | 3 |
| 10 | Извещатель световой «ВЫХОД» | шт | 4 |

В случае замены приборов (оборудования) на Объектах или дооборудование Объектов новыми приборами (оборудованием) в контракт вносятся изменения путём подписания дополнительных соглашений без изменения контрактной цены.

Исполнитель обязан принять на техническое обслуживание СБ в том состоянии, в котором они находятся на момент заключения Контракта.

12. Виды услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту ОПС проводимые Исполнителем:

1) диагностика при возникновении аварийных ситуаций, выхода из строя системы безопасности, устранение неисправностей технических средств, восстановление работоспособности системы безопасности  в кратчайшие сроки:

- Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика в течение часа, с момента поступления  Исполнителю заявки о необходимости устранения неисправности, в письменной (в том числе по факсу или электронной почте) или устной форме (с фиксацией в журнале телефонограмм Заказчика);

- срок устранения возникшей на объекте неисправности - 10 часов с момента поступления заявки от Заказчика (представителей Заказчика на Объекте). Заявки от Заказчика (представителей Заказчика на Объекте) могут осуществляться в письменной (в том числе по факсу или электронной почте) или устной форме (с фиксацией в журнале телефонограмм Заказчика).

Заявка – устное или письменное обращение Заказчика (представителей Заказчика на Объекте) о необходимости устранения Исполнителем нарушений функционирования или целостности СБ. В заявке указывается признаки и место неисправности, повреждений или нарушений в работе оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный прием заявок по телефонам, организуемой Исполнителем диспетчерской службы, учет их исполнения, консультацию по вопросам функционирования обслуживаемого оборудования, выезд дежурной смены специалистов для осуществления срочных мероприятий по устранению неисправностей.

2) обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем безопасности;

3) диагностика оборудования для предупреждения отказов и поддержания работоспособности систем безопасности;

4) консультации технических специалистов Заказчика (представителей Заказчика на Объекте) по любым вопросам, связанным с эксплуатацией системы безопасности, в т. ч. по работе с программным обеспечением, проведение инструктажа с персоналом, составление инструкции по эксплуатации систем безопасности;

5) настройка, регулировка и пуско-наладка систем безопасности;

6) оказание, по требованию Заказчика (представителей Заказчика на Объекте), услуг по регулировке, настройке, пуско-наладке и ведению баз систем безопасности в пределах их технических возможностей;

7) настройка доступа к ресурсам  базы данных;

8) восстановление базы данных программного обеспечения;

9) оказание других услуг, связанных с изменением конфигурации и параметров системы безопасности по заявкам Заказчика (представителей Заказчика на Объекте), в том числе, в случае необходимости, перенос (демонтаж, монтаж) оборудования, приборов;

10) обеспечение защиты информации информационной системы, в которую входят подсистемы охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения;

11) выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний;

12) ликвидация последствий воздействия на техническое состояние систем безопасности климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

13) анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем безопасности;

14) ежемесячно осуществлять внешний осмотр составных частей СБ на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п.

15) контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

16) контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

17) ежемесячно Исполнитель осуществляет проверку работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, камер видеонаблюдения и др.);

18)  ежемесячно проводит профилактические работы (проверка надежности крепления приборов и извещателей, контактных соединений проводов, продувка дымовых извещателей сжатым воздухом).

19) ежемесячно проводит  измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

20) текущий ремонт СБ: восстановление обрывов проводки, демонтаж, монтаж оборудования и приборов, установка приборов и оборудования приобретённых за счёт Заказчика;

21)  по итогам проведения ежемесячного технического осмотра  Исполнитель заполняет Журнал регистрации оказанных услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств (Журнал хранится у Заказчика или представителя заказчика на Объекте);

22) один раз в квартал Исполнитель составляет Акт о проверке работоспособности СБ.;

23) в случае обнаружения неисправностей оборудования, препятствующих его дальнейшей эксплуатации, обязан незамедлительно письменно предупредить об этом Заказчика (представителей Заказчика на Объекте) и составить дефектную ведомость на оборудование и приборы, подлежащие замене или ремонту;

24) в случае обнаружения полной непригодности приборов (оборудования) к дальнейшей эксплуатации, составить и направить заказчику соответствующее техническое заключение (копию представителю Заказчика на Объекте);

25) ежемесячно  проверять работоспособность приборов питания от сети переменного  тока и резервного источника питания.

26) начатые работы в рамках исполнения контракта, должны быть завершены, несмотря на окончание действия контракта.

27) безвозмездно исправить все выявленные Заказчиком (представителем Заказчика на Объекте) недостатки, если Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг в процессе их оказания впоследствии.

13. Нормированность оказания услуг:

Техническое обслуживание СБ делится на плановое (регламентированное) и внеплановое.

1. Плановое (регламентированное) техническое обслуживание (ТО) осуществляется в плановом порядке.

2. Внеочередное ТО и ремонт проводится при поступлении ложных сигналов тревоги, отказах аппаратуры, ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий по заявке Заказчика.

14. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ОПС проводятся в соответствии с:

-  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, утвержденными Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204;

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

- Приказом МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

- Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

- «РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (утв. МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 № 25);

- «РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (утв. и введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25);

- Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (пожарная сигнализация, газовое пожаротушение). Исполнитель обязан иметь действующую лицензию выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или, в случае отсутствия у Исполнителя действующей лицензии на данные виды деятельности, обязан привлечь субподрядчиков, обладающих данной лицензией (требование установлено в соответствии с п.15 ч.1. ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

Копия данной лицензии или, в случае отсутствия у Исполнителя данной лицензии, копии контрактов (договоров), заключённых с субподрядчиками, обладающими данной лицензией с копией лицензии предоставляются Исполнителем Заказчику перед началом оказания услуг.

Качество услуг должно соответствовать ГОСТ, СНиП и (или) ТУ, а также иным нормативно-правовым документам, принятым для данного вида услуг.

15. Требования к качеству и безопасности используемых приборов и материалов.

Приборы и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг не должны ухудшать техническое состояние СБ Заказчика и должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды.

Расходные материалы, запасные части (детали), используемые в ходе выполнения технического обслуживания и ремонта предоставляются Подрядчиком и входят в цену Контракта.

16. Обеспечение ремонтных работ и технического обслуживания систем материалами и инструментами:

Исполнитель обеспечивает своих представителей для оказания услуг (выполнения работ) на объекте Заказчика запасными частями (деталями), расходными материалами (провод, кабель, кабель-канал, клеммы, гайки, болты, саморезы, дюбеля и т.п.), инструментом, вспомогательным оборудованием,  спецодеждой и средствами защиты.

### Перечень объектов подлежащих обслуживанию

|  | Наименование услуг | Адрес расположения объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности | Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.22 | месяц | 3 |

ФИО ответственных представителей Заказчика:

Кузюткин Сергей Анатольевич, тел. (8142) 44-53-71, доб. 1012

Ромашин Виталий Олегович, тел. (8142) 44-53-71, доб. 1195

Сапин Виталий Александрович, тел (8142) 44-53-71, доб. 1087

| ЗАКАЗЧИК: ______________/ / | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/ / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «____»  __________ 2026 г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги) | Цена за ед. в рублях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств системы безопасности по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.22 | месяц | 3 |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |  |  |  |  |

Общая цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением государственного контракта, включая цену оказываемых услуг, в том числе компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, обусловленные оказанием услуг, расходы на страхование уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ______________ (____________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ______________ (____________ рублей ___ копеек) (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).

| ЗАКАЗЧИК: ______________/ / | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________/ / |
| --- | --- |