Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку расширительного бака для отопления.

| № п/п | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значение характеристики |  |
| 1 | Бак расширительный для отопления | 1 шт | Не устанавливается | 25.30.12.118 | Материал | сталь | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Область использования | для систем отопления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Объем, л | ≥50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Вид | вертикальны | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип | напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Присоединительная резьба, дюйм | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма | овальный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Max рабочее давление, Бар | ≥6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

1.1. Требования к качеству поставляемого товара:

- Товар должен соответствовать предъявляемым требованиям.

- Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия и т.п.

1.2. Требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.3. Отгрузка товара:

- Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:

-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

- Срок поставки товара составляет 20 календарных дней с даты подписания контракта.

2. Гарантийные обязательства:

- 2.1.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке.

Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО								                                                                           Нуртдинова Н.С.