Техническое задание

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).

- Предмет поставки:  Светильники.

| № п/п | Страна происхождения (код ОКСМ) | ОКПД2 КТРУ | Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии) | *Техническое описание товара (ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др. характеристики товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2100 с инфракрасным датчиком движения 12Вт 4000K IP65 PROxima BKL-2100DI-R-12-4000 EKF | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2100 с инфракрасным датчиком движения 12Вт 4000K IP65 PROxima BKL-2100DI-R-12-4000 EKF. Или Эквивалент Мощность не менее 12Вт Напряжение питания - 230В Цветовая температура - K4000 Степень защиты - IP65 Датчик движения: с инфракрасным датчиком Угол раскрытия светового потока, 120 град. Срок службы 30 000 часов Диапазон рабочих температур: -20° до + 40° Габариты: 175 х 50 мм Цвет: Белый Форма: Круг Тип рассеивателя: Матовый поликарбонат Способ монтажа: Накладной Материал корпуса: Пластик | шт. | 10 |
| 2 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светильник светодиодный влагозащищенный (герметичный) LE LED RBL WH 20W CW (круг) LEEK | Светильник светодиодный влагозащищенный (герметичный) LE LED RBL WH 20W CW (круг) LEEK Вид светильника: настенно-потолочный Цветовая температура: 4000 K (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.) Мощность 20 Вт. Световой поток 1600 Лм Диапазон рабочего напряжения светодиодов 150 - 250 В Степень защиты IP65. Угол рассеивания 180 ° Коэффициент мощности, min cosϕ 0,9 Индекс цветопередачи, Ra 82-90 Габариты светильника 221х72 мм (диаметр х высота) Материал корпуса негорючий пластик Материал рассеивателя полимерный материал с высоким светопропуском; Вариант монтажа накладной Источник света светодиоды Epistar. Повышенный температурный режим использования 100°С Диммируемый светильник: Нет. Форма: круглая. Класс защиты от электрического тока II Номинальное напряжение 230В. Коэффициент пульсаций 1% Соответствует ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей» | шт. | 10 |
| 3 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светильник светодиодный пыле- влагозащищённый накладной. LLT СПП 2301 | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый накладной. LLT СПП 2301. Степень защиты IP65 Цоколь встроенные светодиоды (LED) Длина, см 17. Высота, cм 5,1. Яркость 960 Лм Материал корпуса АБС-пластик. Индекс цветопередачи, Ra 80-90 Цветовая температура 3300-4000К (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.) Класс защиты от поражения электрическим током- 1 Форма Круг. Мощность 12 Вт. Напряжение: 220В. Соответствует ГОСТ ТЕС 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей». | шт. | 20 |
| 4 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светодиодный светильник Geniled Офис Standart595x595x20 40Вт 4000К 90Ra Микропризма | Светодиодный светильник Geniled Офис Standart595x595x20 40Вт 4000К 90Ra Микропризма. Электропотребление: 40Вт, Световой поток, Ra90:4640, Световой поток: 4640, Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания:90°, Степень пылевлагозащиты: IP40, Гарантия: 5лет, Напряжение питания:180–264В, 50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Номинальноенапряжение: 220В, Тип БАП: Без БАП, EMC: Да, RAL: Да, Индексцветопередачи: 90Ra, Класс защиты от поражения электрическим током: I,Материал: Сталь, поликарбонат/полистирол, Срок службы: 50000часов | шт. | 20 |
| 5 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светодиодный светильник Geniled ЛПО Standart 1200x180x20 40Вт4000К 90Ra Микропризма | Светодиодный светильник Geniled ЛПО Standart 1200x180x20 40Вт4000К 90Ra Микропризма. Электропотребление: 40Вт, Световой поток: 4640,Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания: 90°, Степеньпылевлагозащиты: IP40, Гарантия: 5 лет, Напряжение питания: 180–264В,50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Номинальное напряжение: 220В,Тип БАП: Без БАП, EMC: Да, RAL: Да, Индекс цветопередачи: 90Ra, Классзащиты от поражения электрическим током: I, Материал: Сталь,поликарбонат/полистирол, Срок службы: 50000часов, Тип светодиодов:SMD2835 Everlight | шт. | 20 |
| 6 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светодиодный светильник ЛСП Standart 2х36 1200 IP65 40Вт4000К 90Ra Матовый | Светодиодный светильник ЛСП Standart 2х36 1200 IP65 40Вт4000К 90Ra Матовый.Электропотребление: 40Вт, Световой поток, Ra90:4320, Цветовая температура: 4000, Угол рассеивания: 120°, Степеньпылевлагозащиты: IP65, Гарантия: 5 лет, Напряжение питания: 180–264В,50/60Гц, Степень защиты от возгорания: F, Тип БАП: Без БАП, Номинальное напряжение: 220В,, EMC: Да, RAL: Да, Индекс цветопередачи: 90Ra, Срокслужбы: 50000часов, Тип светодиодов: SMD2835 Everlight, ЕАС: Да, | шт. | 20 |
| 7 | Россия 643 | 27.40.42.112 | Блок питания Geniled GL-HP40A450P30 для светодиодных модулей Geniled | Блок питания Geniled GL-HP40A450P30 для светодиодных модулей Geniled Выходной ток, мА450 ±5% Степень защиты от воздействия окружающей средыIP30 Напряжение питания переменного тока, В180-264 Частота питающей сети, Гц50-60Гц. Температура окружающей среды, °С-45…+50 Коэффициент мощности 0,95. КПД, %90 Пульсации светового потока при использовании светодиодных модулей Geniled2% Выходное напряжение, В50-90. Габаритные размеры, мм288х18,5х11,5 | шт. | 10 |
| 8 | Россия 643 | 27.40.33.130 | Прожектор светодиодный Geniled Lumos 50Вт. | Прожектор светодиодный Geniled Lumos 50Вт. Или эквивалент. Потребляемая мощность – 50 Вт. Входное напряжение – 180 - 250 В, Частота питающей сети - 50/60 Гц. Световой поток – 4750 лм. Цветовая температура: 5000К Угол рассеивания – 120°. Индекс цветопередачи – >75. Коэффициент мощности – >0,9. Степень защиты – IP65. Рабочая температура – от -40° до +40°С. Срок службы – 40 000 час. Тип светодиода – SMD2835. Материал корпуса – алюминий. Рассеиватель – закаленное стекло Размер,240×210×31мм Класс защиты от поражения электрическим током - I. Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254-96. ГОСТ Р 54350-2015 "Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний". | шт. | 15 |
| 9 | Россия 643 | 27.40.25.132 | Светодиодный промышленный светильник Optimus 3M1L 100Вт в комплекте с креплением типа консоль | Светодиодный промышленный светильник Optimus 3M1L 100Вт. в комплекте с креплением типа консоль. Электропотребление: 100Вт. Световой поток: 16640лм Цвет температура: 5000К. Угол рассеивания: 90° Степень пылевлагозащиты - IP67 Тип светодиодов CREE JE2835. Индекс цветопередачи- 75 Ra Напряжения питания, частота питания - 100-305В, 47/63Гц Коэффициент мощности - 0,95 Вид климатического исполнения УХЛ1 Материал корпуса: Алюминий Класс защиты от поражения электрическим током - I ЕАС – Да. Тип корпуса - 4Mх2L Габаритные размеры: 521×128×40 Температура окружающей среды –60...+50°С Срок службы 50 000ч Коэффициент пульсации освещенности <1% Крепление в комплекте Geniled Консоль Optimus без регулировки. Материал крепления: Алюминий, количество в комплекте 1 шт. | шт. | 1 |
| 10 | Россия 643 | 27.40.42.221 | Потолчный датчик движения duwi DDP-04 ULTRA SLIM 360 | Потолчный датчик движения duwi DDP-04 ULTRA SLIM 360 25815 5 Технические характеристики duwi DDP-04 Ultra Slim 360 25815 5: Цвет корпуса-белый; подключение-четырехпроводной; принцип действия-инфракрасный; тип установки-потолочный; виды режимов-LUX/TIME; напряжение-220 В; элементы питания-сеть; Max мощность нагрузки-2000 Вт; задержка времени выключения:10 сек. - 15 мин. Дальность действия-6 м; Max угол обзора-360 град; наличие Фотореле; наличие таймера; освещенность датчика от 3 до 2000 Люкс; Рабочая температура от -20 до +40 °С; монтаж накладной; степень защиты корпуса - 20 IP; ГОСТ 30850.2.1-2002 | шт. | 20 |
| 11 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная Lexman E27 175-250 В 7 Вт шар 600 лм нейтральный белый цвет свет (4000 К) | Лампа светодиодная Lexman E27 175-250 В 7 Вт шар 600 лм Бренд: Lexman Тип ламп: Светодиодный (LED); Тип цоколя: E27 Мощность (Вт): 7; Напряжение (В): 175-250 Форма лампочки: Шар малый Температура цвета (в K): 4000; Отделка стекла: Матовый Индекс цветопередачи (CRI): От 80 до 89; Световой поток (Лм): 600 Угол свечения (°): 160; Цвет лампочки: Матовый Диаметр (мм): 45 Высота (мм): 80 Срок службы (ч): 15000; Максимальное количество включений / выключений: 100000 | шт. | 100 |
| 12 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK LLE-G45-9-230-40-E27 IEK | Лампа светодиодная G45 шар 9Вт 230В 4000К E27 IEK LLE-G45-9-230-40-E27 IEK Производитель: IEK Артикул: LLE-G45-9-230-40-E27 Тип лампы LED Тип цоколя: E27 Мощность, Вт: 9 Напряжение, В: 220 Цветовая температура: 4000К Световой поток, Лм 810 Форма колбы Шарообразная Цвет: Белый Высота, мм 82 Длина, мм 47 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -10 до +40 Срок службы, ч 30000 Ширина, мм 47 Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» | шт. | 100 |
| 13 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная LED 40Вт E27 4000K Т120 колокол 3200Лм нейтр Б0027005 ЭРА | Лампа светодиодная LED 40Вт E27 4000K Т120 колокол 3200Лм нейтр Б0027005 ЭРА Тип лампы светодиодная Номинальная мощность 40 Вт Тип цоколя: E27 Цветовая температура 4000К (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.) Световой поток 3200 лм Тип колбы: Т100 Лампа матовая да Напряжение питания светодиодов 170-265 В Класс энергетической эффективности А+ Дополнительные характеристики* Диаметр 173 мм Длина 202 мм Температурный режим: -25 +50 гр Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» | шт. | 20 |
| 14 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная пониженного напряжения 8 Вт E27 AC/DC 24-36 В | Лампа светодиодная пониженного напряжения AC/DC 24-36 В Тип лампы светодиодная Номинальная мощность 8 Вт Тип цоколя E27 Цветовая температура 4000K (согласно письма Роспотребнадзора № 01/11157-12-32 от 01.10.2012г.) Световой поток 600 лм Форма лампы свеча Лампа матовая да Класс энергетической эффективности А+ Дополнительные характеристики* Тип напряжения AC/DC 24-60 В; Тип светодиодов SMD 2835 x 6 Диаметр 60 мм Длина 110 мм Индекс цветопередачи, Ra 82-90 Яркость 80 люмен/ватт Цвет белый Соответствует ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность» | шт. | 30 |
| 15 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная ASD LED-A70-std 30Вт 230В Е27 4000К 2700Л | Светодиодная лампа ASD LED-A70-std 30Вт 230В Е27 4000К 2700Л Тип лампы светодиодная Номинальная мощность 30 Вт Тип цоколя E27 Цветовая температура 4000 К Световой поток 2700 лм Форма лампы груша (А) Индекс цветопередачи, Ra 82-90 Степень защиты IP20 Угол рассеивания 120 Класс энергетической эффективности А+ Дополнительные характеристики* Напряжение питания светодиодов 170-265В; Коэффициент пульсации, % < 5 Тип светодиодов SMD Диаметр 70 мм Длина 135 мм Соответствует ГОСТ Р 54815-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования | шт. | 100 |
| 16 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная SAFFIT SBA6020 Шар E27 20Вт 4000К. 1900Lm | Лампа светодиодная SAFFIT SBA6020 Шар E27 20W. 4000К. 1900Lm. Вид лампы: шар. Цвет основной (металл) белый. Цвет колбы белый. Цвет рассеивателя белый. Материал колбы пластик. Рассеиватель матовый. Материал корпуса пластик. Размеры: Длина изделия, мм 118. Ширина изделия, мм 60. Цоколь E27. Мощность, 20Вт. Тип лампы A60. Цветовая температура 4000К. Напряжение, 230В. Коэффициент пульсации, % <5. Световой поток: 1900Lm. Рабочая температура -40°C - +50°C. Угол рассеивания 220°. Климатическое исполнение УХЛ4. Или эквивалент. ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность»" | шт. | 300 |
| 17 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Светодиодная лампа Uniel LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH UL-00000196 | Светодиодная лампа Uniel LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH UL-00000196 Тип: филаментная. Цоколь: E27. Цветопередача: 80 Ra Диаметр: 45 мм. Длина: 70 мм Вид: CL/прозрачная. Тип колбы: G Цветовая температура: 3000 К. Световой поток: 500 лм Срок службы: 30000 ч. Мощность 6 (Вт). Напряжение: 220 В Угол светового пучка: 360 град. Эквивалент лампы накаливания: 50 Вт Цветность: теплый белый (менее 3300 К). Форма: шар. Модельный ряд: Sky | шт. | 30 |
| 18 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Линейная люминесцентная лампа 18 Вт- G13-4000 К | Линейная люминесцентная лампа 18 Вт- G13-4000 К. Тип лампы люминесцентная Номинальная мощность 18 Вт Тип цоколя G13. Тип колбы: T8 Коррелированная цветовая температура 4000 К Цвет холодный, белый Световой поток 1200 лм Класс энергетической эффективности А Размер 590х26 Форма лампы/колбы: Цилиндрическая Дополнительные характеристики* Диаметр трубки/трубы 26 мм Диаметр кольца 28 мм Быстрое зажигание (старт) Да Соответствует ГОСТ Р 59175-2020 (МЭК 60081:2002) "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования" | шт. | 200 |
| 19 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Линейная люминесцентная лампа 36 Вт- G13 3600- 4000 К | Линейная люминесцентная лампа 36 Вт- G13-3600- 4000 К. Тип лампы люминесцентная Мощность лампы 36 Вт Тип цоколя G13. Тип колбы: T8 Коррелированная цветовая температура не менее 3600- 4000 К Цвет белый Световой поток 2850 лм Класс энергетической эффективности А Индекс цветопередачи (Ra) 60-69 (класс 2В) Напряжение питания 230 В Форма лампы/колбы Цилиндрическая Быстрое зажигание (старт) Да Дополнительные характеристики* Диаметр 26 мм Общая длина 1213.6 мм Соответствует ГОСТ Р 59175-2020 (МЭК 60081:2002) "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования" | шт. | 150 |
| 20 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная ЭРА LED MR16-8W-840-GU5.3 | Лампа светодиодная "ЭРА LED MR16-8W-840-GU5.3 (10/100/4000). Гарантия 2 года. Материал пластик, металл. Мощность, 8Вт. Описание Лампа светодиодная энергосберегающая, рефлектор. Светоотдача 640 лм. Цвет Матовый. Цветовая температура, 4000 K. Цоколь GU5.3 ГОСТ Р 54815-2011" | шт. | 20 |
| 21 | Россия 643 | 27.40.15.150 | Светодиодная лампа ЭРА STD LED GX-15W-840-GX53 GX53 15Вт таблетка нейтральный белый свет Б0036552 | Светодиодная лампочка ЭРА STD LED GX-15W-840-GX53 GX53 15Вт таблетка нейтральный белый свет Б0036552 Мощность (Вт): 15; Напряжение: 220 В; Цоколь: GX53 Цветовая температура: 4000 К; Цветопередача: 80 Ra Диаметр: 74 мм; Длина: 28 мм Вид: FR/матированная; Тип колбы: GX Форма: таблетка; Световой поток: 1200 Лм Световая отдача: 80 Лм/Вт; Срок службы : 35000 ч Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °С Угол рассеивания: 120 град Класс энергоэффективности: A Диапазон рабочего напряжения: 170-265 В Подходит для выключателей с подсветкой: да | шт. | 30 |

- Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

- Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг :

В течение 20 календарных дней.

- Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)

Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.

Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:

* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

* наименование страны-изготовителя;

* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.

Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.

- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;

Исполнитель: Ханнанов Р.Ф

Тел (243-16-70)