|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг проведения метрологического и технического обслуживания лабораторного оборудования и приборов (метрологическое освидетельствование приборов лаборатории) Федерального казённого учреждения «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское») 1.Наименование и объем оказываемых услуг № п/п; Наименование; Единица измерения по ОКЕИ; Количество. 1; Метрологическое и техническое обслуживание лабораторного оборудования и приборов (метрологическое освидетельствование приборов лаборатории); усл. ед.; 1. 2. Перечень оказываемых услуг № п/п; Наименование основного средства; Номенклатурный номер; Количество (шт.). Прибор ВИКА ОГЦ-1; 27П620100; 1. Балансирный конус Васильева КБВ; 27К510100; 1. Фильтрационный прибор ПКФ-СД; 27Р025000; 1. Прибор стандартного уплотнения грунта полуавтоматический ПСУ-ПА; 28С720600; 1. Комплект колец режущих КП-402; 27П780200; 2 комплекта. Конус Абрамса КА; 27К510100; 1. Камера нормального твердения КНТ -96; ЗЗА201000; 1. Морозильная камера МК-110; ЗЗА201000; 1. Автоматический универсальный ударный уплотнитель Маршала В035-01NGO; 28С720600; 1. Шкаф сушильный низкотемпературный FED 115; 1. Шкаф сушильный низкотемпературный FED 056; 1. Шкаф сушильный низкотемпературный FED 260; 2. Шкаф c естественной и принудительной конвекцией FЕD 240; 1. Форма куба двухсекционная 2ФК-100; 27Ф560300; 6. Форма куба ФК -150; 27Ф560300; 6. Форма призма ФБ -100; 27Ф560300; 4. Комплект форм для определения набухания минерального порошка с битумом; 27Ц570100; 1комплект (2 шт.). Форма для уплотнения минерального порошка; 27Ц570100; 1. Циркуляционный термостат LOIP LT-124; 2. Циркуляционный термостат LOIP FT 316-25; 1. Аппарат автоматический для определения условной вязкости битумов ВУБ-21; 31Г021000; 1. Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости битумов АТХ-20; 31А666000; 1. Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле АТВО-20; 31У774000; 1. Прибор автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов КиШ-20 М4; 27С044500; 1. Пенетрометр автоматический для определения пенетрации нефтебитумов ПН-20Б; 27НК00785; 1. Дуктилометр автоматический со встроенным термокриостатом ДБ-20-100; 27К044000; 1. Печь старения битума в тонкой слое МО-36; 32Т268500; 1 (2 отдела: давление, температура, скорость вращения барабана). Комплект мерных цилиндров; 27С680100; 1 комплект (4 шт.). Формы для определения дробимости щебня КП-116; 27Ф560200; 2. Автоматический анализатор асфальта по методу выжигания АВА -7/35В Garbolite Gero; 31А506600; 1. Прибор для определения глубины вдавливания штампа при испытании литых асфальтобетонных смесей ПЛА-2 (с индикатором часового типа ИЧ 25); 31А506600; 1 (прибор). Перемешивающее устройство для испытаний устойчивости битумных эмульсий УВЖ-1 Ф; 27П653000; 1. Комплект оборудования для асфальтобетонных образцов на устойчивость к колееобразованию (установка для проведения испытаний на колееобразование (вода-воздух) + (секторный уплотнитель); 27У100200; 1 установка. Комплект «Вакуумный пикнометр» модель SG-18A; ЗЗА201000; 1. Виброплощадка лабораторная ВЛ-1 УТ; 37И234000; 1. Установка модульная микро-Деваль МД-РДТ; 1. Прибор для определения отклонений от плоскостности НПЛ-1 ООО ИТЦ "Контрос" (с индикаторами часового типа ИЧ с ценой деления 0.01 мм. -2 шт.); 270000050; 1 (прибор). Прибор для определения отклонений от перпендикулярности НПР-1 ООО ИТЦ "Контрос" (с индикатором часового типа ИЧ с ценой деления 0.01 мм. -1 шт.); 270000050; 1 (прибор). Шаблон для определения лещадности; 270000028; 1. Термометр цифровой зондовый, ТЦЗ-МГ 4.03, ООО «КТБ Стройприбор»; 32ТИ00483; 1. Штангенциркуль 2,3; 27НК01348; 2. Линейка измерительная металлическая Л 150.00; 27НК00282; 5+5 (двушкальная). Термометр Биметаллический показывающий ТБП 40; 2. Сито лабораторное Сл-300/50-0,05-Б; 27НК01057; 1. Сито лабораторное Сл-120/38-0,14-НС; 27НК01057; 1. Комплект сит для подбора зернового состава и контроля качества заполнителей (12 сит); 27НК01057; 1 (12 шт.). Комплект сит для определения зернового состава щебня КП-109/1-НС (36 сит); 27НК01057; 1 (36 шт.). Комплект сит для контроля качества песка (7 сит); 27НК01057; 1 (7 шт.). Комплект сит для минерального порошка (3 сита); 27НК01057; 1 (3 шт.). Комплект сит для грунта СП- 200-НС (6 сит); 27НК01057; 1 (6 шт). Комплект сит для асфальтобетонных смесей и контроля качества заполнителей ЛО-251/1-НС (10 сит); 27НК01057; 1 (10 шт.). Сито лабораторное Сл-120/38-0,1-НС; 27НК01057; 1. Сито лабораторное Сл-300/50-0,071-НС; 27НК01057; 1. Прибор измерения геометрических параметров (толщинометр), КОНСТАНТА К6Ц, ЗАО «Константа»; 27НК00804; 1. Секундомер СОПпр-2а-2-010; ЗЗМИ00008; 3. Штангенциркуль 1 «Micron»; 27НК01332; 1. Колесо дорожное (курвиметр)с электронным блоком индикации, КП-230, ФГУП СНПЦ «РДТ»; 27НК00267; 2. Измеритель прочности бетона (отрыв со скалыванием), ОНИКС-2.5 ООО «Интерприбор»; 900020450; 1. Электронный склерометр (измеритель прочности бетона) ОНИКС-1.ОС.100, ООО «Интерприбор»; 900020450; 1. Рулетка измерительная металлическая ТR30/5; 27НК00935; 2. Рулетка измерительная металлическая ТR 50/5; 27НК00935; 1. Портативный термогигрометр, ИВА-6Н, ООО «МИКРОФОР»; 31ФХ01324; 5+5 (два отдела). Весы лабораторные с крюком для гидростатического взвешивания асфальтобетонных образцов, GP-20K, A&D; 28МИ01471; 1. Весы лабораторные, GP-32K, A&D; 28МИ01471; 1. Весы лабораторные AJ-6200C, Shinko Denchi Co, LTD; 28МИ01454; 2. Весы лабораторные с крюком для гидростатического взвешивания асфальтобетонных образцов, GX-6100. A&D; 28МИ01478; 2. Весы лабораторные GF-800, A&D; 28МИ01100; 1. Весы лабораторные электронные OHAUS RV3102; 28МИ01100; 1. Термометр лабораторный ТЛ-4; 1. Двухдиапазонный испытательный гидравлический пресс C040PN132 (включая приспособление для изгиба бетонных балочек); 28МИ03565 27Ф560300; 1. Пресс гидравлический для испытаний строительных материалов со встроенным выталкивателем ИП-1А-500АБ «Универсал» М; 28МИ03551; 1. Электромеханический пресс для испытаний асфальтобетонных образцов ДТС-06-50/10; 28МИ03547; 1. Рейка дорожная универсальная РДУ-Кондор; 27НК00884; 2. Измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп-2У; 1. 3. Основные условия исполнения контракта № п/п; Наименование; Значение. 1; Требования к порядку поставки продукции, выполнения работ, оказанию услуг; Место оказания услуги: Усть-Курдюмский тракт, поворот на ЦДК, г. Саратов, 410000 Услуги оказываются в отношении перечня оборудования, указанного в пункте 2 настоящего ТЗ, которое может быть передано Исполнителю по заявкам Заказчика. Услуги по крупногабаритному оборудованию оказываются по месту нахождения Заказчика Срок оказания услуги: с даты заключения контракта и не позднее 10 декабря 2026 г. Срок исполнения контракта (с учетом приемки и оплаты Заказчиком) - с даты заключения по 29 декабря 2026 г. Услуги оказываются в соответствии с МИ 2427-2026 РЕКОМЕНДАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ И ЛАБОРАТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (утв. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 15.12.2025, ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест" 29.12.2025) Услуги по поверке/калибровке/аттестации должны быть выполнены в соответствии с требованиями технической и нормативной документации. По окончании оказания услуг предоставить Государственному заказчику заключения о поверке/калибровке/аттестации соответствующего оборудования.. 2; Порядок приемки и оплаты оказанных услуг.; Приемка оказанных услуг осуществляется в части соответствия их требованиям, установленным настоящим Контрактом, путем оформления Исполнителем документов о приемке оказанных услуг, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и их представления Заказчику. В течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику документы о приемке оказанных услуг, первичные учетные документы. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов о приемке оказанных услуг Заказчик обязан их подписать, либо в те же сроки направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней по факту оказания услуг, после подписания Исполнителем и Заказчиком вышеуказанных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Оплата за оказанные услуги, в том числе отдельного этапа исполнения контракта, исполнение которых (исполнение отдельного этапа по которым) осуществляется в декабре текущего финансового года в следующем порядке: - в случае если окончание оказания услуг согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года. Платежи производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях). Аванс не предусмотрен.. 3; Размер обеспечения заявки и исполнения контракта; Не установлено. 4; Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; Не установлено. 5; Порядок формирования цены контракта; Цена Контракта включает все необходимые расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. 6; Иная информация для включения в заявку; Требование к участнику: наличие Аттестата аккредитации на право проведения работ, указанных в Разделе 2 настоящего Технического задания (в соответствии с ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г. №412-ФЗ). Услуги по поверке/калибровке/аттестации должны быть выполнены в соответствии с требованиями технической и нормативной документации. Участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок, установленных ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.. |  |
| --- | --- | --- |