Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку медицинских изделий для лабораторных исследований
	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД2
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (100-1000) мкл, 1000 шт/уп
	32.50.50.190
	Диапазон дозирования: от 100 до 1000 мкл
Длина – 71,5±2 мм
Диаметр верхний наружный – 9,6±1 мм
Диаметр верхний внутренний – 7,6±0,7 мм
Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей: Ленпипет (новое производство), Термо Фишер, Сарториус, DLab, Экохим, Эппендорф и др.
Полностью автоклавируются
Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF
Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет
Кол-во наконечников в упаковке: 1000 шт.
Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие
Сертификат соответствия: Наличие
Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев
Средний срок годности с даты изготовления: 5 лет
	упак
	3

	2.
	Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (100-1000) мкл, 96 шт/уп

	32.50.50.190
	Диапазон дозирования: от 100 до 1000 мкл
Длина – 71,5±2 мм
Диаметр верхний наружный – 9,6±1 мм
Диаметр верхний внутренний – 7,6±0,7 мм
Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей: Ленпипет (новое производство), Термо Фишер, Сарториус, DLab, Экохим, Эппендорф и др.
Полностью автоклавируются:
· штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей, 
· наконечники
Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF: Упаковка
Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри
Кол-во наконечников в штативе: 96 шт.
Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие
Сертификат соответствия: Наличие
Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев
Средний срок годности с даты изготовления:5 лет
	упак
	5

	3.
	Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (1-10) мл удлиненный, 
40 шт/уп

	32.50.50.190
	Диапазон дозирования: от 1 до 10 мл
Длина – 165±2 мм
Диаметр верхний наружный – 18,2±2,0 мм
Диаметр верхний внутренний – 15,4±1,5 мм
Градуировка: Наличие
Обращаем внимание, что на данном объеме (до 5 мл) нет полной универсальности, т.к. у разных производителей дозаторов может отличаться диаметр посадочного конуса. Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами таких производителей, как Ленпипет (новое производство), Сарториус, DLab
Полностью автоклавируются
Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF
Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет
Кол-во наконечников в упаковке 40 шт.
Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие
Сертификат соответствия: Наличие
Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев
Средний срок годности с даты изготовления: 5 лет
	упак
	10

	4.
	Пробирки, 50 мл, 114 x 28 мм, РР, конические, с красной резьбовой крышкой, 25 шт/уп
	22.29.29.190
	Пробирки объемом не менее 50 мл; 
Конические - да; 
Винтовая крышка - да; 
Без ДНКаз, РНКаз, энзимов - да; 
Апирогенные -да; 
Градуировка - наличие; 
Выдерживают максимальную центрифужную силу не менее 20000 g 
Матовое поле для записи - да; 
Материал пробирки - Полипропилен (ПП, PP); 
Автоклавируемые - да; 
Фасовка - не менее 25 штук в упак
	упак
	19



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
