Техническое задание (описание объекта закупки)

Выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз».

1. Описания объект закупки:

1.1. Виды выполняемых работ: в соответствии ведомости объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

1.2. Количество выполняемых работ: 1 условная единица в соответствии с объемом работ, указанным в Ведомости объемов и конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

1.3. Место выполнения работ:

Водооградительный вал на правом берегу р. Протока от ПК0-ПК941, Краснодарский край, Калининский район, Красноармейский район. Участок от ПК478+50 до ПК480+00, хут.Протоцкие, с/п Чебургольское, Красноармейский район, Краснодарский край.

2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25 сентября  2026 года.

3. Объем работ: в соответствии с Ведомостью объемов и конструктивных решений (элементов), и комплексов (видов) работ, в пределах видов и объемов работ, указанных в Ведомость объемов и конструктивных решений (элементов), и комплексов (видов) работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

4. Требования к выполняемым работам

4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться указаниями Заказчика, а также действующими нормативно-правовыми актами.

4.2. В ходе выполнения подрядных работ Подрядчик обязан:

- нести ответственность за сохранность всех используемых для выполнения работ по Контракту материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию;

- принимать участие во всех технических и организационных совещаниях, проводимых Заказчиком, контрольными органами государственной власти;

-осуществить восстановительные и ремонтные работы силами и за счет денежных средств Подрядчика в случае, если в процессе выполнения работ Подрядчиком будут допущены отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работ, а также вследствие возникновения аварийных ситуаций по вине Подрядчика;

- при осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами;

- выполнять работы на объекте с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

- нести ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчикаили лицо, им назначенное. Перед началом производства Подрядчикдолжен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты;

- обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;

- обеспечивать выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;

- осуществлять предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на сроки и качество выполнения работ Подрядчиком;

- разъяснять Заказчику, государственным контролирующим органам технические вопросы, относящиеся к выполнению работ на Объекте;

- участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

- извещать Заказчика, органы государственного контроля о всех случаях аварийной ситуации на объекте и объемах работ по ее устранению в установленном законом порядке;

- выполнять предписания, требования и поручения Заказчика, связанные с выполнением, приостановкой работ, приёмкой Объекта в эксплуатацию согласно условиям Контракта.

4.3 По завершении работ в трехдневный срок Заказчик создаёт Приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий с участием представителей Заказчика, Подрядчика и иных заинтересованных лиц, органов и организаций. По результатам приемки, проводимой в трехдневный срок, составляется акт приемки объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий. Указанный акт в течение 2 календарных дней с момента окончания проверки утверждается Заказчиком.

- Требования к сроку гарантии качества на результаты работ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания Сторонами итогового Акта приемки выполненных работ.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

6.	Требования к работам и товарам (материалам)

6.1 Полный перечень работ с указанием их объемов и количества требуемых товаров (материалов) определяются в приложении №1.

Приложение:

№1: Ведомость объемов работ.

Работник контрактной службы                                                   И. В. Дистель