



Техническое задание на поставку расходного материала медицинского назначения
1. Наименование объекта закупки: Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический
2. Технические, функциональные характеристики объекта закупки:

	№ п\п
	Код ОКПД2
	Код КТРУ
	Наименование товара согласно КТРУ
	Описание КТРУ (при наличии)
	Единица изм.

	1
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00010978
	Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический

	Классификации, НКМИ:195770 
Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический (Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования.)
	300 наб

	Наименование характеристик товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре (в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145

	Качественная
	Совместимость  с анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ»  
	Да 
	 
	
	 Совместимость с имеющимся у заказчика анализатором

	Качественная
	Исследуемый материал
	Моча
	
	
	По КТРУ

	Качественная
	Вариант исполнения
	Тест-контейнер
	
	
	По КТРУ

	Качественная
	Перечень выявляемых веществ
	1. Амфетамин (AMP)
2. Кокаин (COC)
3. Марихуана (THC),
4. Бензодиазепины (BZO)
5. Фенциклидин (PCP)
6. Барбитураты (BAR)
7. Метамфетамин (MET),
8. Опиаты (OPI), 
9. Метадон (MTD), 
10. Катиноны (MDPV) 
	
	
	По КТРУ

	Качественная
	Упаковка
	Индивидуальная
	 
	[bookmark: _GoBack]
	



2. Обоснование дополнительного описания: Заказчиком установлены дополнительные характеристики  в связи с отсутствием необходимых характеристик в КТРУ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Данные дополнительные характеристики детализируют предмет закупки и полностью отвечают потребности Заказчика.
3. Требования к упаковке товара: товар имеет упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
5. Условия поставки и приема товаров.
Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6. Назначение товаров и цели их использования. 
Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.
7. Требования по сроку гарантии качества.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности установленного производителем (изготовителем).
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров.
Товар должен сопровождаться документами: товарной накладной, счетом (счет – фактурой), документами, подтверждающими качество товара, руководством по эксплуатации на русском языке.
Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Наименование предлагаемого участником закупки товара должно быть указано в полном (строгом) соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие (раздел «На медицинское изделие» соответствующего регистрационного удостоверения с указание полного точного наименования с буквенными и цифровыми кодами, ТУ и т.д.). Указать товарный знак (при наличии).


