Техническое задание на поставку расходного материала медицинского назначения

1. Наименование объекта закупки: Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический

2. Технические, функциональные характеристики объекта закупки:

| № п\п | Код ОКПД2 |  | Код КТРУ | Наименование товара согласно КТРУ | Описание КТРУ (при наличии) |  |  |  | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 |  | 21.20.23.110-00010978 | Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | Классификации, НКМИ:195770 Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический (Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования.) |  |  |  | 300 наб |
| Наименование характеристик товара |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики | Инструкция | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре (в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 |  |
| Качественная |  | Совместимость с анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ» |  | Да |  |  |  | Совместимость с имеющимся у заказчика анализатором |  |
| Качественная |  | Исследуемый материал |  | Моча |  |  |  | По КТРУ |  |
| Качественная |  | Вариант исполнения |  | Тест-контейнер |  |  |  | По КТРУ |  |
| Качественная |  | Перечень выявляемых веществ |  | - Амфетамин (AMP) - Кокаин (COC) - Марихуана (THC), - Бензодиазепины (BZO) - Фенциклидин (PCP) - Барбитураты (BAR) - Метамфетамин (MET), - Опиаты (OPI), - Метадон (MTD), - Катиноны (MDPV) |  |  |  | По КТРУ |  |
| Качественная |  | Упаковка |  | Индивидуальная |  |  |  |  |  |

2. Обоснование дополнительного описания: Заказчиком установлены дополнительные характеристики  в связи с отсутствием необходимых характеристик в КТРУ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Данные дополнительные характеристики детализируют предмет закупки и полностью отвечают потребности Заказчика.

3. Требования к упаковке товара: товар имеет упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

5. Условия поставки и приема товаров.

Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6. Назначение товаров и цели их использования.

Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.

7. Требования по сроку гарантии качества.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности установленного производителем (изготовителем).

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Товар должен сопровождаться документами: товарной накладной, счетом (счет – фактурой), документами, подтверждающими качество товара, руководством по эксплуатации на русском языке.

Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Наименование предлагаемого участником закупки товара должно быть указано в полном (строгом) соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие (раздел «На медицинское изделие» соответствующего регистрационного удостоверения с указание полного точного наименования с буквенными и цифровыми кодами, ТУ и т.д.). Указать товарный знак (при наличии).