ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

«Комплектующие к солнечной станции»

Заказчик: ФГБУ «Государственный заповедник «Витимский».

- Место поставки: г. Бодайбо Иркутской области, ул. Иркутская 4а.

- Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта обеими сторонами.

- Требование к качеству и количеству:

Спецификация 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат постоянного тока FPVM-250 (160А) | шт. | 1 |
| 2 | УЗИП FSP-D40-2P (устройство защиты от импульсных перенапряжений) | шт. | 2 |
| 3 | Кабель PV1-F 6.0 | м. | 40 |
| 4 | Коннектор MC4 T | шт. | 2 |

4. Требования к маркировке, упаковке и транспортированию:

4.1. Транспортирование продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы следует производить в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

5. Требования к документам, предоставляемым при поставке товара:

5.1. При передаче товаров Поставщик обязуется передать Покупателю все необходимые документы к поставляемым товарам (паспорт на изделие, инструкцию по монтажу, гарантийный талон и копию сертификата соответствия и/или декларации о соответствии на каждый вид товара (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации/ декларированию) в силу действующих норм, правил и требований в РФ, заверенные Поставщиком).

6. Требования к безопасности товара

Поставляемая продукция должна быть при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасна для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.

7.	Поставка товара эквивалентного предусмотренного Спецификацией № 1, не допускается, так как поставляемый товар является запасными частями к спецтехнике Заказчика, рекомендуемыми заводом-изготовителем.

8.	Поставляемый товар должен быть изготовлен в год поставки или предшествующий ему и быть новым, не бывшим в употреблении.