Техническое задание на поставку мед. оборудования для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России

| № п.п | Наименование | Единица измерения | ОКПД2 | Количество | Назначение/Характеристики | Необходимая комплектация/ Прочие условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Штатив ЭКРОС-2960 (ПЭ-2960) для 3-х круглых или грушевидных делительных воронок объемом 250 или 500 мл | шт | 22.29.29.190 | 3 | Для 3-х круглых или грушевидных делительных воронок объемом 250 или 500 мл. - Материал штатива - полипропилен; - Материал основания - сталь - Диаметр отверстия - 70 мм - Высота - 425 мм - Количество устанавливаемых делительных воронок - 3 шт - Габаритные размеры - 220х220х425 мм | 1.Паспорт 2.РУ (при наличии) 3.Инструкция Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. Поставляемый товар должен быть пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений. АДРЕС ДОСТАВКИ 603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а. ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория |

Зав. бактериологической лабораторией                                                 О. М. Кочу

03.08.2026