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	№
п.п
	Наименование

	Единица
измерения
	ОКПД2

	Количество
	Назначение/Характеристики
	Необходимая комплектация/
Прочие условия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Штатив ЭКРОС-2960 (ПЭ-2960) для 3-х круглых или грушевидных делительных воронок объемом 250 или 500 мл

	шт
	22.29.29.190

	3
	Для 3-х круглых или грушевидных делительных воронок объемом 250 или 500 мл.
- Материал штатива - полипропилен; 
- Материал основания - сталь
- Диаметр отверстия - 70 мм
- Высота - 425 мм
- Количество устанавливаемых делительных воронок - 3 шт
- Габаритные размеры - 220х220х425 мм

	
   1.Паспорт
  2.РУ (при наличии)
   3.Инструкция
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений. 
АДРЕС ДОСТАВКИ
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