ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к объявлению о закупочной сессии на официальном сайте ЕАТ «Березка»

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

_____________________ Д.А. Филиппов

«26» марта 2026 г.

Описание объекта закупки

  - Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

| № п/п | Наименование ТРУ | Количество | Единица измерения | Значение показателя Заполняется в соответствии с КТРУ (при наличии) |  |  | Используемые документы в соответствии с законодательством РФ о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Вид характеристики | Значение характеристики (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей либо показатели, значения которых не могут изменяться) установленные заказчиком | техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, либо обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии |  |
| 1. | Холодильник медицинский | 2 | шт | - Общий объем, л: |  | ≥ 250 | Обеспечение хранения необходимого объема проб |
|  |  |  |  | - Объем холодильной камеры, л: |  | ≥ 150 |  |
|  |  |  |  | - Объем морозильной камеры, л: |  | ≥ 60 |  |
|  |  |  |  | - Диапазон поддерживаемых температур в холодильной камере, °С: |  | Нижнее значение: ≤ +2 Верхнее значение: ≥ +14 | Поддержание необходимых температур при хранении проб |
|  |  |  |  | - Диапазон поддерживаемых температур в морозильной камере, °С: |  | Нижнее значение: ≤ -25 Верхнее значение: ≥ -10 |  |
|  |  |  |  | - Количество компрессоров, шт.: |  | ≥ 2 | Обеспечение охлаждения в холодильной и морозильной камерах |
|  |  |  |  | - Количество дверей с замком, шт. |  | ≥ 2 | Обусловлено потребностью заказчика |
|  |  |  |  | - Материал дверей: |  | металл | Обусловлено потребностью заказчика |
|  |  |  |  | - Количество полок в холодильной камере, шт. |  | ≥ 3 | Обеспечение хранения необходимого объема проб |
|  |  |  |  | - Количество отделений в морозильной камере, шт. |  | ≥ 2 | Обеспечение хранения необходимого объема проб |
|  |  |  |  | - Параметры электропитания бокса (напряжение), В, неизменный параметр: |  | согласно ГОСТ 29322-2014 | В целях соблюдения правил пожарной безопасности |
|  |  |  |  | - Регистрационное удостоверение: |  | наличие | Обусловлено требованиями действующего законодательства |