Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Наименование предмета контракта: Оказание услуг по поверке средств измерений

Сроки оказания услуг: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

Ответственный сотрудник заказчика – Мирзегалямов Делюс Давлетович, тел. - +79270335087

Хузин Евгений Ильнурович - +79393960310

Место оказания услуг: На территории Исполнителя.

- доставка оборудования для поверки осуществляется за счет Исполнителя, адрес нахождения заказчика: РТ, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.42а.

- доставка поверенного оборудования осуществляется Исполнителем любым видом транспорта;

- доставка должна осуществляться в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов. Доставка осуществляется единовременно;

- Исполнитель заблаговременно должен согласовать с Заказчиком наиболее удобное время доставки поверенного оборудования;

- порядок формирования цены услуги включает все транспортные расходы: доставка оборудования для поверки от места нахождения заказчика до места поверки, доставка поверенного оборудования после поверки, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке, на основании счета, счет-фактуры (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, счет-фактура не требуется), универсального передаточного документа или товарной накладной, акт по форме 0510452.

Цена Контракта включает в себя расходы на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе на весь период гарантийного обслуживания.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется, в рублях, в безналичном порядке, с лицевого счета Заказчика, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан.

Порядок сдачи и приемки услуг:

1. По факту приемки оказанных услуг по Контракту Заказчик и Исполнитель подписывают Акт оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения обязательств.

2. Приемка услуг/экспертиза на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится представителями Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, подписанного со стороны исполнителя. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка услуг продлевается на время проведения независимой экспертизы.

3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений, направляет Исполнителю уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту. Уведомление составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим доступным способом. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.

4. Исполнитель в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить  требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. В случае, если Исполнитель не согласен с доводами, изложенными в уведомлении Заказчика, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

Перечень оборудования:

| № п/п | Место, адрес установки прибора | Оборудование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Хади Такташ, д.39 | Термометр биметаллический БТ — 51, 211 (заводской № 245964, 245949, 245963,245950, 245971, 245972) | 6 |
|  | 2 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Галиаскара Камала, д.42 | Теплосчетчик СТД ( Заводской № 6818) | 1 |
|  | 1 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Хади Такташ, д.39 | Счетчик холодной воды «Gerrida ( Заводской № 31000000166) | 1 |
|  | 5 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Челюскина, д.51 | Счетчик холодной воды Бетар СГВ-15 (Заводской № 11531900) | 1 |
|  | 6 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Красная Позиция, д. 3б | Теплосчетчик ТЭМ-104 ( Заводской № 4407461) | 1 |
|  | 6 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Красная Позиция, д. 3б | Первичный преобразователь расхода ПРП-ДУ50 ( Заводской № 363169,363170) | 2 |
|  | 6 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Красная Позиция, д. 3б | Преобразователь температуры ТСПА-К/PL/Pt100B ( Заводской № 7179г, 7179х) | 2 |
|  | 10 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 211 | Сигнализаторы загазованности по угарным и горючем газом DOMINO B10-DM03G (заводской № 2872000065, 6121900032) | 2 |
|  | 60 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Лесопарковый пер., д.19 | Счетчик холодной водоснабжения Эконом-32г (Заводской № 1350623) | 1 |
|  | 60 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Лесопарковый пер., д.19 | Сигнализаторы загазованности природным газов СЗ-1-2Г (Заводской № С17.26856) | 1 |
|  | 60 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Казань, ул. Лесопарковый пер., д.19 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2-2В (Заводской В18.10490) | 1 |
|  | 104 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская д.1 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1-1 Аi/05 ( Заводской №24134051) | 1 |
|  | 104 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская д.1 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2-2 Аi/05 ( Заводской №24137829) | 1 |
|  | 104 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская д.1 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2-2 Аi/05 ( Заводской №24229442) | 1 |
|  | 104 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская д.1 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-1-1 Аi/05 ( Заводской № 24193063) | 1 |
|  | 105 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. с.Базарные Матаки, ул.Солнечная д.12 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1, СЗ-1-2Г №505468 | 1 |
|  | 105 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. с.Базарные Матаки, ул.Солнечная д.12 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1, СЗ-1-2Г №504140 | 1 |
|  | 105 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. с.Базарные Матаки, ул.Солнечная д.12 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2, СЗ-2-2В (заводской №506063) | 1 |
|  | 105 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: Пгт. Алексеевское, ул. с.Базарные Матаки, ул.Солнечная д.12 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1, СЗ-1-2Г №506605 | 1 |
|  | 105 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с.Базарные Матаки, ул.Солнечная, д.12 | Счетчик холодной водоснабжения Betar СГВ-15 (Заводской № 19785876) | 1 |
|  | 107 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Арск, ул.Комарова, д.50 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2, СЗ-2-2Д (Заводской №83897) | 1 |
|  | 107 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г.Арск, ул.Комарова, д.50 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1, СЗ-1-2Г (Заводской №81417) | 1 |
|  | 113 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с.Высокая Гора, ул.Энергетиков, д.15 | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 заводской номер – 4598 | 1 |
|  | 113 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с.Высокая Гора, ул.Энергетиков, д.15 | Сигнализатор оксида углерода СОУ-1, заводской номер – 4265 | 1 |
|  | 113 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с.Высокая Гора, ул.Энергетиков, д.15 | Корректор объема газа ТС-215 ( Заводской № 70500928) | 1 |
|  | 120 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: п.Б.Матюшено ул.Садовая, д.8 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1Ai/05 (Заводской №24135351) | 1 |
|  | 120 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: п.Б.Матюшено ул.Садовая, д.8 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-2-2Ai/5 (Заводской №24226574) | 1 |
|  | 126 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с.Пестрецы, ул.Казанская, д.10 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1-1Г, СЗ-1-2Г (заводской №2004584) | 1 |
|  | 128 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Рыбная Слобода ул.Советская, д.43 | Сигнализатор загазованности природным газом ПГК СОЮЗ-ВМ, ССН (С заводским номером №341,342,343) | 3 |
|  | 129 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Богатые Сабы ул.Заводская, д.23 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СГГ-6М, 47099-11(с заводской номер 3048, 3033) | 2 |
|  | 129 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Богатые Сабы ул.Заводская, д.23 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода БСП-6 М( заводской № 3288, 3289) | 2 |
|  | 129 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Богатые Сабы ул.Заводская, д.23 | Сигнализатор загазованности природным газом СОУ-1 ( заводской № 2623) | 1 |
|  | 132 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г. Болгар ул. Нагаева, д.61 | Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1-2Г, (заводской №№ 705765) | 1 |
|  | 132 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г. Болгар ул. Нагаева, д.61 | Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2-2В, (Заводской № 705920) | 1 |
|  | 134 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с. Тюлячи ул. Нагорная, д.3 | Сигнализатор загазованности природным газом СГГ-6М (Заводской №2018/2080) | 1 |
|  | 134 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с. Тюлячи ул. Нагорная, д.3 | Сигнализатор загазованности природным газом СОУ1 (Заводской №205355) | 1 |
|  | 8 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: ул. Иннополис | Тепловычислитель Взлет ТСРВ (Зав. № 1492551) | 1 |
|  | 8 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: ул. Иннополис | Преобразователь расхода теплоносителя, Взлет ЭР DN40(Зав. № 1503602, 1503691) | 2 |
|  | 112 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: ул. Иннополис | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР DN 40 (лайт М) (Зав. № 2313966, 2316260) | 2 |
|  | 114 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: с. Старое Дрожжаное, ул. С.Нафиева, 21 | Прибор учета холодного водоснабжения ДЕКАСТ ОСВУ-15 (Зав. № 180318552) | 1 |
|  | 106 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Апастово, ул. Шоссейная, д.10 | Газоанализатор загазованности САГЗ-МК СЗ-2-2В (Зав. № 2001281) | 1 |
|  | 106 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт. Апастово, ул. Шоссейная, д.10 | Газоанализатор загазованности САГЗ-МК СЗ-1-1Г (Зав. № 2001838) | 1 |
|  | 115 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: c. Б. Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, д.34 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-1-1АI/05 ( Зав. № 24229856, 24135352) | 2 |
|  | 115 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: c. Б. Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, д.34 | Сигнализатор горючих газов СГГ10-Б (Зав. № 7901) | 1 |
|  | 133 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: г. Тетюши, ул. Малкина, д. 5 | Газоанализатор загазованности СГК СЗ-1 (Зав. № 47262-11) | 1 |
|  | 116 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт К.Устье, ул. Гагарина, д. 66 | Сигнализаторы оксида углерода СОУ1 (зав. № 5776) | 1 |
|  | 116 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт К.Устье, ул. Гагарина, д. 66 | Сигнализаторы горючих газов СГГ-6М (зав. № 4114) | 1 |
|  | 153 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт Васильево, ул. Ленина, д. 31 | Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В (Зав. № 905721) | 1 |
|  | 153 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, адрес: пгт Васильево, ул. Ленина, д. 31 | Сигнализатор загазованности СЗ-1-2Г (Зав. № 907412) | 1 |

Условия оказания услуг:

Цена Контракта включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Гарантия на качество оказываемых услуг составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Исполнитель оказывает услугу в строгом соответствии с требованиями Технического задания. В обязательном порядке при оказании услуг применять сертифицированные приборы, материалы и оборудование. Заказчик предоставляет для оказания услуг заводскую, техническую и эксплуатационную документацию на оборудование, на котором планируется проведение работ.

На период оказания услуг назначаются лица из числа административно-технического персонала исполнителя, ответственные за организацию и безопасное оказание услуг и контроль качества, соблюдение технологии, объемов и сроков выполнения необходимых для оказания услуг.

Исполнитель несет ответственность за качество выполнения поверки, достоверность информации и выводов, полученных в результате технической эксплуатации и испытаний оборудования.

После окончания оказания услуг Исполнителем должны быть обеспечены безотказная и безаварийная работа оборудования. При нарушении параметров работы оборудования, устранение замечаний производится силами Исполнителя в срок, не превышающий 24 часов с момента обращения. Срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком в зависимости от объема необходимых работ.

Ответственность сторон:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, согласно Правил, установленных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.