Обоснование цены контракта

	Основные характеристики объекта закупки   
	Люк металлический противопожарный 600*700 мм
Класс огнестойкости - EI 60
Люк металлический противопожарный состоит из рамы, изготовленной из стального лита, согнутого в сложный профиль
Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалам, уложенных в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости
Полотно пожарного люка оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки.
По периметру коробки люка устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара.
Замок врезной противопожарный
Ручка черного цвета нажимного действия
Дверные петли – 2 штуки на подшипниках
Коробка – из гнутого металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм
Покрытие – качественной порошковой краской
Уплотнитель – высокотехнологический уплотнитель в притворах, защищающий как от горячего, так и от холодного дыма
RAL 9003
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	Используемый метод определения ЦК с единственным поставщиком с обоснованием: 
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

	Расчет ЦК с единственным поставщиком
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	Дата подготовки обоснования ЦК с единственным поставщиком: 07.08.2026
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	Характеристика  ценовой информации
	Количество (объем) продукции    
	Ед. измерения 
	Цена единицы продукции, указанная в источнике №1 (руб.)
	Цена единицы продукции, указанная в источнике №2 (руб.)
	Цена единицы продукции, указанная в источнике №3 (руб.) 
	Цена единицы продукции, указанная в источнике №4 (руб.)
	Цена единицы продукции, указанная в источнике №5 (руб.)
	Средняя арифметическая величина цены единицы продукции 
	[image: ]

	Люк металлический противопожарный 600*700 мм
	1
	шт.
	18923,00
	18000,00
	21800,00
	23600,00
	15050,00
	19474,60
	19474,60

	Начальная (максимальная) цена контракта
	
	
	
	19474,60
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