Обоснование цены контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Люк металлический противопожарный 600*700 мм Класс огнестойкости - EI 60 Люк металлический противопожарный состоит из рамы, изготовленной из стального лита, согнутого в сложный профиль Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалам, уложенных в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости Полотно пожарного люка оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру коробки люка устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Замок врезной противопожарный Ручка черного цвета нажимного действия Дверные петли – 2 штуки на подшипниках Коробка – из гнутого металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм Покрытие – качественной порошковой краской Уплотнитель – высокотехнологический уплотнитель в притворах, защищающий как от горячего, так и от холодного дыма RAL 9003 ГОСТ Р 57327-2016 Сертификат МЧС России |
| --- | --- |
| Используемый метод определения ЦК с единственным поставщиком с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет ЦК с единственным поставщиком | 19474,60 |
| Дата подготовки обоснования ЦК с единственным поставщиком: 07.08.2026 |  |

Начальник ОКБИиХО

майор внутренней службы                                                                                                                                                                         Р.В. Рыбин

«___»____________2026 г.

| Характеристика ценовой информации | Количество (объем) продукции | Ед. измерения | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1 (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2 (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3 (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №4 (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №5 (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люк металлический противопожарный 600*700 мм | 1 | шт. | 18923,00 | 18000,00 | 21800,00 | 23600,00 | 15050,00 | 19474,60 | 19474,60 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |  | 19474,60 |