

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на поставку контейнеров для сбора проб мочи

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара
	Единица
измерения
	Кол-во
товара
	Цена товара
без НДС, руб.
	Налоговая ставка, %
	Цена за единицу измерения с НДС, руб.
	Стоимость товара всего с учетом налога, руб. 

	1. 
	Контейнер для сбора биоматериала

ОКПД: 
32.50.50.190


	Нестерильная пластиковая емкость без дополнительных добавок, предназначенная для использования при сборе, хранении и/или транспортировании проб мочи для анализа и/или другого исследования. Это изделие для одноразового использования.
Характеристики: 
Высота ≥ 66.0  и  ≤ 71.0 мм 
Диаметр ≥ 57.5  и  ≤ 62.0 мм
Объем: 100 мл
[bookmark: _GoBack]Контейнер (для проб мочи нестерильный ИВД) изготовлен из ультрачистого полипропилена, с герметично завинчивающейся крышкой: соответствие.

	штука
	1 000
	
	
	
	



Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: с даты подписания контракта по 31.08.2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.
                                            
Срок годности: Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*
* - значение параметра не требует конкретизации.


