ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на поставку контейнеров для сбора проб мочи

| № п/п | Наименование товара | Технические (функциональные) и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Кол-во товара | Цена товара без НДС, руб. | Налоговая ставка, % | Цена за единицу измерения с НДС, руб. | Стоимость товара всего с учетом налога, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнер для сбора биоматериала ОКПД: 32.50.50.190 | Нестерильная пластиковая емкость без дополнительных добавок, предназначенная для использования при сборе, хранении и/или транспортировании проб мочи для анализа и/или другого исследования. Это изделие для одноразового использования. Характеристики: Высота ≥ 66.0 и ≤ 71.0 мм Диаметр ≥ 57.5 и ≤ 62.0 мм Объем: 100 мл Контейнер (для проб мочи нестерильный ИВД) изготовлен из ультрачистого полипропилена, с герметично завинчивающейся крышкой: соответствие. | штука | 1 000 |  |  |  |  |

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки товаров: с даты подписания контракта по 31.08.2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Срок годности: Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.*

* - значение параметра не требует конкретизации.