Техническое задание
[bookmark: _GoBack]Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции КТРУ или ОКПД2
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик 
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная
	14.12.30.190-00000175
	Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования.
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	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип
	Берет
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Способ фиксации
	резинка
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр
	≥ 54 и ≤ 65
	см
	Согласно КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики







