Техническое задание

Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | 14.12.30.190-00000175 | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования. | Соответствие |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип | Берет |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ фиксации | резинка |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр | ≥ 54 и ≤ 65 | см | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |