## Лист_1
№ | Товары (работы, услуги) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во
1 | Набор реагентов для количественного определения остеокальцина | 1. Представляет собой иммуноферментный тест для количественного определения остеокальцина в сыворотке и плазме человека 2. Предназначен для использования в качестве показателя активности остеобластов с целью предупреждения остеопороза. 3. Метод анализа - твердофазный иммуноферментный анализ, сэндвич-метод 4. Образцами для исследования служат сыворотка крови, ЭДТА-плазма, гепариновая плазма 5. Объем образца - 20 мкл на одну лунку 6. Диапазон измерений - от 0 до 100 нг/мл 7. Аналитическая чувствительность - не более 0,5 нг/мл 8. Длина волны детекции - 450 нм (дифференциальный фильтр 650 нм) 9. Общее время инкубации - не более 2,5 часов (при комнатной температуре на шейкере) 10. В состав набора должны входить: стандарты (флаконы с референсной сывороткой с различными концентрациями); ферментный реагент (конъюгат); 96-луночный микропланшет, упакованный в алюминиевую фольгу с осушителем; концентрат промывочного буфера; субстрат; стоп-раствор. 11. Количество тестов - не менее 96 | набор | 1
2 | Набор реагентов для определения С-концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа | 1. Предназначен для количественного определения продуктов деградации С-концевых телопептидов коллагена I типа (CTX-I) в сыворотке и плазме крови человека. 2. Метод анализа - твердофазный ИФА (одношаговый сэндвич-метод). 3. Образцами для исследования служат сыворотка крови человека, плазма с ЭДТА, плазма с гепарином. 4. Объем образца на тест - 50 мкл 5. Диапазон определения - от 0,020 до 3,380 нг/мл. 6. Предел обнаружения (Чувствительность) - не более 0,020 нг/мл 7. Общее время инкубации - не более 2 часа 15 минут 8. В состав набора должны входить: микропланшет, покрытый стрептавидином (12х8 лунок); стандарт «0» (готовый раствор, не менее 5,0 мл); набор из 5 стандартов с возрастающей концентрацией (готовые растворы, по не менее 0,4 мл); контроли двух уровней (готовые растворы, по не менее 0,4 мл); концентрат биотинилированных моноклональных антител; концентрат пероксидазного конъюгата; инкубационный буфер; 50Х концентрат промывочного буфера; раствор субстрата ТМБ (готовый); стоп-раствор (0,18 M H₂SO₄, готовый); пленка для запечатывания планшета. 9. Один набор рассчитан на 96 определений | набор | 1
3 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Предназначен для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом 2. Образцами для исследования служат негемолизированная сыворотка, гепаринизированная плазма крови 3. В состав набора должны входить: буфер, рН 10,4 (2-амино-2-метил-1-пропанол, 150 ммоль/л; магния хлорид,10 ммоль/л; цинка сульфат, 5 ммоль/л), тритон X 100, 0,5% - не менее 160 мл; п-нитрофенилфосфат, 80 ммоль/л - не менее 40 мл 4. Один набор рассчитан на не менее чем 400 анализов. 5. Остаточный срок годности - не менее 9 месяцев | набор | 1
4 | Набор реагентов для количественного определения человеческой тартрат-резистентной кислой фосфатазы 5b | 1. Предназначен для количественного определения человеческой тартрат-резистентной кислой фосфатазы 5b (TRACP-5b) 2. Метод анализа - сэндвич-ИФА, с двойным окрашиванием антителами 3. Тип детекции - колориметрический (абсорбция при OD 450 нм) 4. Диапазон измерений - от 0,313 до 20 мМЕ/мл, где 20 мМЕ эквивалентно 5 нг 5. Чувствительность - не более 0,188 мМЕ/мл 6. Образцами для исследования служат сыворотка, плазма крови (ЭДТА, гепарин), супернатант клеточных культур, лизаты клеток и тканей. 7. Объем образца - 50 мкл на одну лунку. 8. Общая длительность инкубации - не более 120 минут 9. В состав набора должны входить: 96-луночный планшет, стрипированный, предварительно покрытый антителами; стандарты (лиофилизированные); буфер для разведения стандартов; биотинированные детектирующие антитела; буфер для разведения антител; конъюгат стрептавидина с пероксидазой хрена; буфер для разведения конъюгата; субстрат ТМБ; стоп-реагент; промывочный буфер (25Х концентрат); клейкие пленки для заклеивания планшета. 10. Один набор рассчитан на не менее чем 96 тестов | набор | 1
5 | Наконечники универсальные для дозаторов | 1. Объем дозирования - в диапазоне от 10 до 300 мкл 2. Материал изготовления - полипропилен 3. Длина наконечника - не менее 59 мм 4. Без фильтра 5. Градуированные 6. Не должны содержать ДНКаз, РНКаз и эндотоксинов 7. Должны быть апирогенными 8. Нестерильные 9. Автоклавируемые 10. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук | упак | 7
6 | Наконечники для дозаторов универсальные с фильтром | 1. Объем дозирования - в диапазоне от 10 до 300 мкл 2. Бесцветные 3. Материал изготовления - полипропилен 4. С фильтром 5. Нестерильные 6. Возможность автоклавирования при 121°С не менее 20 минут 7. Не должны содержать ДНКаз, РНКаз и пирогенов 8. Упакованы в полиэтиленовый пакет 9. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук | упак | 3