Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку счетчиков электронных

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электронный 3ф ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10-100А М7 Р32 Тип: электронный. - Крепление: универсальное, можно устанавливать на DIN-рейку или в щиток. Класс точности: 1. Номинальное напряжение: 3х230/400 В. Номинальный ток: 10 А. Максимальный ток: 100 А. Род учитываемой энергии: активная. Количество тарифов: однотарифный. Межповерочный интервал: 16 лет. Стартовый ток: 10 мА. Максимальная потребляемая мощность: 100 В*А. Число фаз: трёхфазный. Длина: 170 мм. Ширина: 143 мм. Высота: 52 мм. | шт. | 3 |

- Место доставки товара: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, склад, с 7:45 до 16:45 кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки поставки товара:

Поставщик передает товар одной партией Государственному заказчику в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Доставка товара осуществляется собственным транспортом Поставщика. Цена контракта включает в себя все издержки Поставщика.

- Источник финансирования:

дополнительное бюджетное финансирование - 320 0305 4240690048 244

- Идентификационный код закупки:

26 1 6233004143 623301001 0002 000 0000 244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика, по факту поставленной продукции, в срок не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.