.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по замене компрессора на установке LHe 18P

для измерения и проведения экспериментов при низких температурах (инв. № Ф60138)

с учётом необходимого оборудования и материалов

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по замене компрессора на установке LHe 18P для измерения и проведения экспериментов при низких температурах (инв. № Ф60138) с учётом необходимого оборудования и материаловдля нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.

Перечень оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг по замене компрессора на установке LHe 18P для измерения и проведения экспериментов при низких температурах (инв. № Ф60138) |
| --- | --- |
| 1 | Диагностирование на соответствие технике безопасности |
| 2 | Эвакуация фреона из установки |
| 3 | Демонтаж штатного неисправного компрессора |
| 4 | Монтаж нового компрессора Danfoss MTZ40JH4A |
| 5 | Замена фильтра-осушителя 083S 3/8 |
| 6 | Заправка системы хладагентом (фреон R407C) |
| 7 | Пуско-наладочные работы |

Услуги проводятся Исполнителем после получения заявки от Заказчика в письменной форме или электронном виде.

Срок оказания услуг:в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Место оказания услуг: Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, д. 1.

Стоимость услуг и порядок расчетов:в стоимость услуг включаются стоимость всех трудозатрат на оказание услуг, а также расходы на доставку, разгрузку, уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Стоимость оборудования, комплектующих и расходных материалов входит в стоимость оказываемых услуг.

Оплата услуг производится в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости услуг на основании выставленного Исполнителем счета на оплату;

- окончательный расчет в размере 70% от общей стоимости услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД и получения счета.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в органе Федерального казначейства.

Цель задания

Обеспечение надежной и бесперебойной работы установки LHe18Pдля измерения и проведения экспериментов при низких температурах (инв. № Ф60138).

Требования к технологии оказания услуг

Все работы должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами исключительно квалифицированным персоналом.

Исполнитель должен иметь все необходимые материалы, комплектующие, приборы и оборудование для оказания услуг.

Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.Материалы Исполнителя должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Исполнитель должен соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы, экологические требования, правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима на территории Заказчика, установленные действующим законодательством и внутренними нормативными актами Заказчика, обеспечить рабочие места аптечками первой помощи и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Оказание услуг должно производиться в соответствии с правилами устройства и эксплуатации установки, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности.

Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий труда при оказании услуг.

Услуги по техническому обслуживанию оборудования выполняются в рабочее время Заказчика не ранее 8:00 и не позднее 17:30, а также в иное время по согласованию с Заказчиком.

Порядок приемки оказанных услуг

Приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг/УПД, подписанным Сторонами в трехдневный срок после ввода в эксплуатацию Оборудования и уведомления об этом Исполнителем Заказчика. Акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД является бесспорным документом для проведения взаиморасчетов.

Датой окончания и сдачи Исполнителем услуг Заказчику является дата подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД предоставляется Исполнителем.

Если при приемке услуг будут выявлены недоделки или дефекты, Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием замечаний и сроков их устранения.

Требования к качеству оказываемых услуг, качеству материалов,используемых при оказании услуг

Работы производятся специалистами, имеющими соответствующие квалификационные удостоверения.

При оказании услуг используются качественные материалы, исправное и безопасное оборудование.

Оказание технической помощи и проведение инструктажа Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установки.

Содержание в чистоте помещений в местах оказания услуг.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на результаты оказанных Исполнителем услуг, составляет, начиная с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД 1 (один) год.

Если в течение гарантийного срока выявится, что результаты услуг и материалы имеют дефекты и недостатки, то Заказчик составляет Рекламационный акт (Претензию), где фиксируется дата обнаружения дефектов, недостатков и их описание, а также предполагаемая дата их устранения, и направляет его исполнителю. Исполнитель обязан устранить любой такой дефект и недостаток своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте (Претензии).

Заключительные положения

По результатам оказания услугИсполнитель должен передать Заказчику:

- Счет на оплату;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации установке LHe 18P для измерения и проведения экспериментов при низких температурах (инв. № Ф60138).