ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России 

	№
п.п
	Наименование

	Единица
измерения
	ОКПД 2
	Количество
	Назначение/Характеристики 
	Необходимая комплектация/
Прочие условия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ИНДОЛтест, жидкий, 140 опр., Лахема 
	уп.
	21.20.23.110
	1
	предназначен для быстрого определения образования индола в результате утилизации триптофана бактериями, обладающими триптофаназной активностью, в частности, E. сoli, для разделения индолположительных и индолотрицательных штаммов.
Упаковка ИНДОЛ теста содержит:
• 10 мл раствора (140 определений)
Срок годности - не менее 1го года. 
	1. Паспорт
2. РУ
3. Инструкция
4. Сертификат соответствия (при наличии)

[bookmark: _GoBack]Поставляемые реактивы  должны быть изготовлены не ранее 2 квартала (май, июнь) 2026 года. 
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении материалов. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений.
АДРЕС ДОСТАВКИ

603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория

	2
	КОЛИтест, (идентификация Escherichia Coll,), 50 опр., Лахема

	уп
	
	1
	Идентификационные полоски КОЛИтест предназначены для быстрой идентификации кишечной палочки, выделенной из клинического материала, пищевых продуктов, воды и т. д. Идентификация основана на определении β-глюкоронидазной активности и образования индола. 
В упаковке 50 полосок. Срок годности - не менее 1го года.
	

	3
	Набор д/опр. АРГИНИН дегидролазы бактерий, 100опр

	набор
	
	1
	Набор реагентов Микро-АРГИНИН-НИЦФ для определения бактериальной аргининдигидролазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять аргинин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. 
Рассчитан на 100 определений.
Состав набора:
Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл.
Аргинин, 2.5 г – 1 фл.
Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл.
Срок годности - не менее 1го года.
	

	4
	Набор д/опр. ацетоина в реакции Фогес-Проскауэра, 100опр.
	набор
	
	1
	Набор реагентов для постановки реакции Фогес-Проскауэра Микро-ФОГЕС-ПРОСКАУЭР-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации микроорганизмов по степени ферментации глюкозы с образованием ацетоина. Набор рассчитан на 100 определений.
Состав набора:
α-Нафтол, 6 г – 1 фл.
Калия гидроксид 40% раствор, 15 мл – 1 фл. 
Срок годности - не менее 1го года.
	

	5
	Набор д/опр. бактериальной нитратредуктазной активности, 100опр., (Микро-НИТРАТРЕДУКТАЗА), 

	набор
	
	1
	Набор реагентов Микро-НИТРАТРЕДУКТАЗА-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации бактерий (в частности энтеробактерий), по их способности восстанавливать нитраты, благодаря выявлению образующихся нитрит-ионов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора.
Состав набора:
Калия нитрат 500 мг - 1 фл;
Пептон 2,5 г - 1 фл;
Кислота сульфаниловая 72 мг - 1 фл;
α-нафтиламин 54 мг - 1 фл;
Кислота уксусная 5N раствор 10 мл - 2 фл.
Срок годности: 2 года
	

	6
	Набор д/опр. ЛИЗИНдекарбоксилазы бактерий, 100опр.

	набор
	
	1
	Набор реагентов Микро-ЛИЗИН-НИЦФ для определения бактериальной лизиндекарбоксилазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять лизин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта.
Рассчитан на 100 определений.
Состав набора:
Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл.
Лизин, 2.5 г – 1 фл.
Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл. 
Срок годности: 2 года
	

	7
	Набор д/опр. ОРНИТИНдекарбоксилазы бактерий, 100опр.
	набор
	
	1
	Набор реагентов Микро-ОРНИТИН-НИЦФ для определения бактериальной орнитиндекарбоксилазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять орнитин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. Рассчитан на 100 определений.
Состав набора:
Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл.
Орнитин, 2.5 г – 1 фл.
Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл.
Срок годности: 2 года
	

	8
	Набор д/опр. цитохромоксидазы (модиф.1), 100опр., д/дифференциации энтеробактерий 

	набор
	
	1
	Набор реагентов Микро-ЦИТОХРОМОКСИДАЗА-НИЦФ для определения цитохромоксидазы (модиф. 1) предназначен для биохимической дифференциации грамотрицательных микроорганизмов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора.
Рассчитан на 100 определений.
Состав набора:
N,N,N,N-тетраметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид, 10 мг – 5 фл.
Растворитель, 1 мл - 5 фл. 
Срок годности: 2 года
	

	9
	Набор д/приготовления реактива Андреде (Микро-АНДРЕДЕ-НИЦФ) 

	набор
	
	1
	Набор для приготовления реактива Андреде Микро-АНДРЕДЕ-НИЦФ применяется в качестве индикатора рН питательных сред, используемых для определения сахаролитических свойств бактерий.
Набор рассчитан на приготовление 11 литров питательной среды.
Состав набора:
Фуксин кислый, 125 мг – 1 фл.
Натрия гидроксид 1N раствор, 16,0 мл – 1 фл. 
Срок годности: 2 года
	

	10
	НЕФЕРМтест 24, (24-биохимических теста), 40 опр., Лахема

	уп
	
	1
	Набор НЕФЕРМтест 24 предназначен для идентификации грамотрицательных неферментирующих бактерий, а также представителей семейства Vibrionaceae (родов Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas). Набор содержит 10 стриппированных планшетов (по 4 стрипа на каждом) для идентификации соответственно 40 культур по 24 биохимическим тестам (3 ряда по 8 тестов). Срок годности: не менее 1го года.
	

	11
	ОКСИ тест, полоски, (опр.цитохромоксидазы бактерий), 50 опр., Лахема 

	уп
	
	1
	ОКСИтест – индивидуальный тест для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы.
Упаковка: 50 полосок в пенале


	

	12
	Парафиновое масло, стерил., Лахема 
	уп
	
	
	Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов MIKROLATEST, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кислорода.
Состав:
Парафиновое масло стерильное, 18 мл – 3 фл.
Срок годности: не менее 1го года.
	

	13
	Реактив для пробы АЦЕТОИН, 100 опр., Лахема 

	фл
	
	1
	Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года.
	

	14
	Реактив для теста ИНДОЛ, 180 опр., Лахема 
	фл
	
	1
	Реактив для теста ИНДОЛ – вспомогательный реактив для диагностических наборов MIKROLATEST, содержащих тест на образование индола.
Состав:
Реактив для теста Индол, 18 мл – 1 фл. 
Срок годности: не менее 1го года.
	

	15
	Реактив для теста НИТРАТЫ, 360 опр., Лахема 
	фл
	
	1
	Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года.
	

	16
	Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН, 360 опр., Лахема 
	фл
	
	1
	Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года.
	

	17
	Реактив Ковача для опред. индола 100мл, НИЦФ 
	 фл
	
	1
	Реагент для постановки реакции Ковача Микро-КОВАЧ-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации «индолположительных» и «индолотрицательных» микроорганизмов по признаку наличия индола в культуральной среде.
Реактив рассчитан на проведение 200 анализов.
Состав реактива:
Парадиметиламинобензальдегид – 5 г
Кислота соляная концентрированная – 25 мл
Спирт изобутиловый – 75 мл. 
Срок годности: не менее 1го года.
	

	18
	Реактив Эрлиха-набор д/пригот. реактива, для опр. индола на 100мл.

	фл
	
	1
	Реагент для постановки реакции Эрлиха Микро-ЭРЛИХ-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации «индолположительных» и «индолотрицательных» микроорганизмов по признаку наличия индола в культуральной среде.
Реактив рассчитан на проведение 200 анализов.
Состав реактива:
Парадиметиламинобензальдегид – 0,9 г
Кислота соляная концентрированная – 18,0 мл
Спирт этиловый – 82,0 мл.
Срок годности: не менее 1го года.
	

	19
	СТАФИтест 24, (д/идентиф. Стафилакокков), 40опр., Лахема 
	уп
	
	1
	Набор СТАФИтест 24 предназначен для идентификации стафилококков и родственных им других грамположительных каталазоположительных кокков, изолированных из клинического материала. 
Набор включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8.5х12.5 см, содержащих по 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 24 тестов (уреаза, аргинин, орнитин, бета-галактозидаза, бета-глюкуронидаза, бета-глюкозидаза, N-ацетилглюкозимин, эскулин, нитраты, фосфатаза, галактоза, сахароза, трегалоза, маннитол, ксилоза, мальтоза, манноза, сорбитол, рибоза и лактоза)
Срок годности: не менее 1го года.
	

	20
	ЭНТЕРОтест 16, стриппированный (д/идентиф. Энтеробактерий), 60опр., Лахема 
	уп
	
	1
	Набор ЭНТЕРОтест 16 предназначен для идентификации наиболее важных для патологии человека микроорганизмов семейства энтеробактерий в течение 24 часов.
Набор рассчитан на 60 определений и включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8,5х12,5 см, содержащих 96 ячеек (6 двурядных стрипов) с высушенными питательными средами и субстратами для 16 тестов: сероводород, лизин, индол, орнитин, уреаза, фенилаланин, эскулин, цитрат симмонса, малонат, инозитол, адонитол, целлобиоза, сахароза, сорбитол, трегалоза и маннитол. 
Срок годности: не менее 1го года.
	


           
       Зав. бактериологической лабораторией _________________________  О. М. Кочу                     
       26.08.2026
