ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реактивов для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России

| № п.п | Наименование | Единица измерения | ОКПД 2 | Количество | Назначение/Характеристики | Необходимая комплектация/ Прочие условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИНДОЛтест, жидкий, 140 опр., Лахема | уп. | 21.20.23.110 | 1 | предназначен для быстрого определения образования индола в результате утилизации триптофана бактериями, обладающими триптофаназной активностью, в частности, E. сoli, для разделения индолположительных и индолотрицательных штаммов. Упаковка ИНДОЛ теста содержит: • 10 мл раствора (140 определений) Срок годности - не менее 1го года. | - Паспорт - РУ - Инструкция - Сертификат соответствия (при наличии) Поставляемые реактивы должны быть изготовлены не ранее 2 квартала (май, июнь) 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении материалов. Поставляемый товар должен быть пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений. АДРЕС ДОСТАВКИ 603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория |
| 2 | КОЛИтест, (идентификация Escherichia Coll,), 50 опр., Лахема | уп |  | 1 | Идентификационные полоски КОЛИтест предназначены для быстрой идентификации кишечной палочки, выделенной из клинического материала, пищевых продуктов, воды и т. д. Идентификация основана на определении β-глюкоронидазной активности и образования индола. В упаковке 50 полосок. Срок годности - не менее 1го года. |  |
| 3 | Набор д/опр. АРГИНИН дегидролазы бактерий, 100опр | набор |  | 1 | Набор реагентов Микро-АРГИНИН-НИЦФ для определения бактериальной аргининдигидролазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять аргинин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. Рассчитан на 100 определений. Состав набора: Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл. Аргинин, 2.5 г – 1 фл. Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл. Срок годности - не менее 1го года. |  |
| 4 | Набор д/опр. ацетоина в реакции Фогес-Проскауэра, 100опр. | набор |  | 1 | Набор реагентов для постановки реакции Фогес-Проскауэра Микро-ФОГЕС-ПРОСКАУЭР-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации микроорганизмов по степени ферментации глюкозы с образованием ацетоина. Набор рассчитан на 100 определений. Состав набора: α-Нафтол, 6 г – 1 фл. Калия гидроксид 40% раствор, 15 мл – 1 фл. Срок годности - не менее 1го года. |  |
| 5 | Набор д/опр. бактериальной нитратредуктазной активности, 100опр., (Микро-НИТРАТРЕДУКТАЗА), | набор |  | 1 | Набор реагентов Микро-НИТРАТРЕДУКТАЗА-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации бактерий (в частности энтеробактерий), по их способности восстанавливать нитраты, благодаря выявлению образующихся нитрит-ионов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора. Состав набора: Калия нитрат 500 мг - 1 фл; Пептон 2,5 г - 1 фл; Кислота сульфаниловая 72 мг - 1 фл; α-нафтиламин 54 мг - 1 фл; Кислота уксусная 5N раствор 10 мл - 2 фл. Срок годности: 2 года |  |
| 6 | Набор д/опр. ЛИЗИНдекарбоксилазы бактерий, 100опр. | набор |  | 1 | Набор реагентов Микро-ЛИЗИН-НИЦФ для определения бактериальной лизиндекарбоксилазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять лизин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. Рассчитан на 100 определений. Состав набора: Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл. Лизин, 2.5 г – 1 фл. Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл. Срок годности: 2 года |  |
| 7 | Набор д/опр. ОРНИТИНдекарбоксилазы бактерий, 100опр. | набор |  | 1 | Набор реагентов Микро-ОРНИТИН-НИЦФ для определения бактериальной орнитиндекарбоксилазной активности предназначен для определения способности микроорганизмов расщеплять орнитин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. Рассчитан на 100 определений. Состав набора: Сухая питательная основа, 4.5 г – 1 фл. Орнитин, 2.5 г – 1 фл. Бромтимоловый синий, спиртовый раствор 1.6 %, 1 мл – 1 фл. Срок годности: 2 года |  |
| 8 | Набор д/опр. цитохромоксидазы (модиф.1), 100опр., д/дифференциации энтеробактерий | набор |  | 1 | Набор реагентов Микро-ЦИТОХРОМОКСИДАЗА-НИЦФ для определения цитохромоксидазы (модиф. 1) предназначен для биохимической дифференциации грамотрицательных микроорганизмов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора. Рассчитан на 100 определений. Состав набора: N,N,N,N-тетраметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид, 10 мг – 5 фл. Растворитель, 1 мл - 5 фл. Срок годности: 2 года |  |
| 9 | Набор д/приготовления реактива Андреде (Микро-АНДРЕДЕ-НИЦФ) | набор |  | 1 | Набор для приготовления реактива Андреде Микро-АНДРЕДЕ-НИЦФ применяется в качестве индикатора рН питательных сред, используемых для определения сахаролитических свойств бактерий. Набор рассчитан на приготовление 11 литров питательной среды. Состав набора: Фуксин кислый, 125 мг – 1 фл. Натрия гидроксид 1N раствор, 16,0 мл – 1 фл. Срок годности: 2 года |  |
| 10 | НЕФЕРМтест 24, (24-биохимических теста), 40 опр., Лахема | уп |  | 1 | Набор НЕФЕРМтест 24 предназначен для идентификации грамотрицательных неферментирующих бактерий, а также представителей семейства Vibrionaceae (родов Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas). Набор содержит 10 стриппированных планшетов (по 4 стрипа на каждом) для идентификации соответственно 40 культур по 24 биохимическим тестам (3 ряда по 8 тестов). Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 11 | ОКСИ тест, полоски, (опр.цитохромоксидазы бактерий), 50 опр., Лахема | уп |  | 1 | ОКСИтест – индивидуальный тест для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Упаковка: 50 полосок в пенале |  |
| 12 | Парафиновое масло, стерил., Лахема | уп |  |  | Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов MIKROLATEST, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кислорода. Состав: Парафиновое масло стерильное, 18 мл – 3 фл. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 13 | Реактив для пробы АЦЕТОИН, 100 опр., Лахема | фл |  | 1 | Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 14 | Реактив для теста ИНДОЛ, 180 опр., Лахема | фл |  | 1 | Реактив для теста ИНДОЛ – вспомогательный реактив для диагностических наборов MIKROLATEST, содержащих тест на образование индола. Состав: Реактив для теста Индол, 18 мл – 1 фл. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 15 | Реактив для теста НИТРАТЫ, 360 опр., Лахема | фл |  | 1 | Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 16 | Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН, 360 опр., Лахема | фл |  | 1 | Идентификация бактерий. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 17 | Реактив Ковача для опред. индола 100мл, НИЦФ | фл |  | 1 | Реагент для постановки реакции Ковача Микро-КОВАЧ-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации «индолположительных» и «индолотрицательных» микроорганизмов по признаку наличия индола в культуральной среде. Реактив рассчитан на проведение 200 анализов. Состав реактива: Парадиметиламинобензальдегид – 5 г Кислота соляная концентрированная – 25 мл Спирт изобутиловый – 75 мл. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 18 | Реактив Эрлиха-набор д/пригот. реактива, для опр. индола на 100мл. | фл |  | 1 | Реагент для постановки реакции Эрлиха Микро-ЭРЛИХ-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации «индолположительных» и «индолотрицательных» микроорганизмов по признаку наличия индола в культуральной среде. Реактив рассчитан на проведение 200 анализов. Состав реактива: Парадиметиламинобензальдегид – 0,9 г Кислота соляная концентрированная – 18,0 мл Спирт этиловый – 82,0 мл. Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 19 | СТАФИтест 24, (д/идентиф. Стафилакокков), 40опр., Лахема | уп |  | 1 | Набор СТАФИтест 24 предназначен для идентификации стафилококков и родственных им других грамположительных каталазоположительных кокков, изолированных из клинического материала. Набор включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8.5х12.5 см, содержащих по 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 24 тестов (уреаза, аргинин, орнитин, бета-галактозидаза, бета-глюкуронидаза, бета-глюкозидаза, N-ацетилглюкозимин, эскулин, нитраты, фосфатаза, галактоза, сахароза, трегалоза, маннитол, ксилоза, мальтоза, манноза, сорбитол, рибоза и лактоза) Срок годности: не менее 1го года. |  |
| 20 | ЭНТЕРОтест 16, стриппированный (д/идентиф. Энтеробактерий), 60опр., Лахема | уп |  | 1 | Набор ЭНТЕРОтест 16 предназначен для идентификации наиболее важных для патологии человека микроорганизмов семейства энтеробактерий в течение 24 часов. Набор рассчитан на 60 определений и включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8,5х12,5 см, содержащих 96 ячеек (6 двурядных стрипов) с высушенными питательными средами и субстратами для 16 тестов: сероводород, лизин, индол, орнитин, уреаза, фенилаланин, эскулин, цитрат симмонса, малонат, инозитол, адонитол, целлобиоза, сахароза, сорбитол, трегалоза и маннитол. Срок годности: не менее 1го года. |  |

Зав. бактериологической лабораторией _________________________  О. М. Кочу

26.08.2026