Приложение к Электронному контракту по форме ЕАТ

Техническое задание на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Количество | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система инверторного типа Ballu Odysey Pro 10 | Основные Цвет корпуса внешнего блока: Белый Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: 50 °С Хладагент: R32 Гарантийный срок: 3 года Макс. поддерживаемая температура: 30 °С Серия: Odyssey Pro DC Страна производства: КНР Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: -15 °С Мин. поддерживаемая температура: 16 °С Бренд: Ballu Цвет корпуса внутр. блока: Белый Потребительские Макс. уровень шума внешнего блока: 54.5 дБ Уровень шума внутр. блока: 19 дБ Эффективен для помещ. площадью до: 29 м2 Технологии Инверторная технология: Да Производительность Номинальная производительность охлаждения: 2.64 кВт Мин. производительность обогрева: 0,82 кВт Макс. производительность охлаждения: 3.19 кВт Мин. производительность охлаждения: 1.08 кВт Номинальная производительность обогрева: 2.93 кВт Макс. расход воздуха: 579 м3/час Макс. производительность обогрева: 3,52 кВт Управление Работает с HOMMYN: Да Вид управления: Дистанционное беспроводное Таймер на включение: Да Регулировка положения жалюзи с пульта: Вертикальное+Горизонтальное Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля Регулировка температуры обогрева: Да Работает с Алисой: Да Работает с Салют: Да Таймер на отключение: Да Работа с умным домом: Да Регулировка температуры охлаждения: Да Точность установки температуры: 1,0 °С Wi-Fi модуль: Доп.опция Установка реального времени: Нет Работает с Марусей: Да Режимы Автоматический режим: Да Режим осушения: Да Режим SLEEP: Да Поддержание температуры вблизи пульта управления: Да Режим вентиляции: Нет Режим размораживания внешнего блока: Да Режим автоочистки: Да Режим обогрева: Да Количество скоростей воздушного потока: 100 Функции Память заданных параметров работы: Да Авторестарт при отключении питания: Да Приток воздуха: Нет Генератор холодной плазмы: Нет Автоматическое покачивание жалюзи: Да УФ-обеззараживание: Нет Функция 'Теплый старт': Да Функция ионизации воздуха: Нет Функция интенсивного охлаждения: Да Память положения жалюзи: Нет Индикация Подсветка дисплея пульта: Да Индикация режимов работы: Да Подсветка дисплея: Да Индикация температуры воздуха (вблизи устройства): Нет Отключение дисплея: Да Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): Да Цифровой дисплей: Да Защита и безопасность Класс пылевлагозащищенности: IPX0/IPX4 Система самодиагностики неисправности: Да Класс энергоэффективности: A++ Монтажные Диаметр труб (газ): 3/8 дюйм Потребляемая мощность в режиме нагрева: 790 Вт Диаметр труб (жидкость): 1/4 дюйм Макс. потребляемая мощность: 2.2 кВт Мощность кондиционера (охлаждение),BTU: 10000 Вид установки (крепления): Настенная Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 10 м Макс. длина магистрали (трассы): 25 м Сетевой кабель: Нет Потребляемая мощность в режиме охлаждения: 820 Вт Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU: 10 000 Напряжение электропитания: 220 - 240 В Комплектность Фильтры очистки воздуха: Каталитический Пульт управления в комплекте: Да Набор крепежных элементов в комплекте: Да (только для внутреннего блока) Вес и габариты товара Ширина внутр. блока: 0.723 м Высота внутр. блока: 0.286 м Масса внутр. блока (нетто): 7 кг Глубина внутр. блока: 0.199 м Масса внешнего блока (нетто): 20.4 кг Высота внешнего блока: 0.495 м Глубина внешнего блока: 0.27 м Ширина внешнего блока: 0.72 м Вес и габариты упаковки Масса товара с упаковкой (брутто): 31.7 кг | 1 |  |

Место поставки: г. Воронеж, улица Карла Маркса, дом 59, этаж 4, актовый зал.
Сроки поставки: до 04.09.2026 г. (включительно)

### Требования к качеству, гарантии и документации

- Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов изготовления.

- Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и ГОСТ.

- Наличие сертификатов соответствия (копии предоставляются вместе с товаром).

- Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Предоставление поставщиком контактов авторизованного сервисного центра в регионе заказчика.

### Требования к комплектации

В комплект поставки должны входить:

- внутренний блок сплит-системы;

- наружный блок сплит-системы;

- пульт дистанционного управления;

- элементы крепления для внутреннего блока;

- комплект крепежа для наружного блока (кронштейны, болты, гайки);

- руководство по эксплуатации и паспорт изделия на русском языке;

- гарантийный талон;

- упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования при транспортировке.

### Требования к поставке

- Поставка оборудования осуществляется транспортом поставщика до места монтажа.

- Разгрузка и подъём оборудования на этаж — силами поставщика.

- По завершении работ поставщик предоставляет:

  - счёт-фактуру и товарную накладную (или УПД).

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВО «ВГАС» |  |
| Помощник ректора-руководитель управления эксплуатации зданий __________________ Бездетко Ю.И. М.П. | __________________ М.П. |