ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на поставку сплит-систем (кондиционеров) с зимними комплектами

для нужд ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике

Раздел 1. Количество закупаемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система (кондиционер) с зимним комплектом | комплект | 2 |

Раздел 2. Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель/ товарный знак | Dahatsu Onyx DH-24T | Качественная (*) |
|  | Тип сплит-системы | настенная, тип компрессора — on/off (не инвертор) | Качественная (*) |
|  | Мощность охлаждения | ≥ 7,0 кВт (не менее 24 000 BTU) | Количественная (**) |
|  | Мощность обогрева | ≥ 7,2 кВт | Количественная (**) |
|  | Потребляемая мощность (охлаждение) | ≤ 2,2 кВт | Количественная (**) |
|  | Потребляемая мощность (обогрев) | ≤ 2,0 кВт | Количественная (**) |
|  | Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | ≤ 28 / ≤ 36 дБ | Количественная (**) |
|  | Уровень шума наружного блока | ≤ 54 дБ | Количественная (**) |
|  | Расход воздуха | ≥ 900 м³/час | Количественная (**) |
|  | Хладагент (фреон) | R32 | Качественная (*) |
|  | Наличие зимнего комплекта | обязательно (доработка наружного блока для работы при низких температурах) | Качественная (*) |
|  | Рабочий диапазон температур (обогрев) с зимним комплектом | не выше -20°C | Качественная (*) |
|  | Максимальная длина трассы | ≥ 15 м | Количественная (**) |
|  | Напряжение питания | 220-240 В, 50 Гц | Качественная (*) |
|  | Наличие пульта ДУ | в комплекте | Качественная (*) |
|  | Комплект поставки | внутренний блок, наружный блок, зимний комплект, пульт ДУ, крепежные элементы (включая кронштейны), инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийный талон | Качественная (*) |

Примечание к таблице:

- Символ (*) — значение характеристики не может изменяться участником закупки.

- Символ (**) — значение характеристики имеет минимальное или максимальное ограничение. Участник в заявке указывает конкретное значение.

Раздел 3. Иные требования

- Поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении, 
в ремонте, не восстановленным).

- Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей 
его сохранность при транспортировке и хранении.

- Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами Заказчика.

- Монтаж, пусконаладка и поставка товара осуществляются за счет Поставщика.

- Поставщик обязан предоставить документацию на русском языке: паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Раздел 4. Срок и место поставки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок поставки | в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта |
| Место поставки | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, улица Свободы, дом 2В |
| Режим приемки | рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени |

Раздел 5. Гарантийный срок

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.