ДОГОВОР № 02-02-14/23
ИКЗ: 261032602124603260100100050000000244
г. Улан-Удэ                                                                                                                            «___» ________ 2026 г.         

Управление Роскомнадзора по Республике Бурятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио руководителя Маркакова Арсалана Сократовича, действующего на основании Приказа № 51-к           от 16 июля 2026 г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ       по разработке проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,                ул. Некрасова, дом 20  (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору). 
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных Работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором. 
1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.
2. ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Источник финансирования настоящего Договора - Федеральный бюджет. Оплата производится по коду бюджетной классификации 09604012340390020244.
2.4. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Заказчик производит оплату за выполненные Работы в течение 7 (семи) рабочих дней             с момента подписания сторонами Акта выполненных Работ или счет – фактуры (УПД).

2.6. Расчет за выполненные Работы, производится путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет ________, на основании счет – фактуры (УПД), или Акта выполненных Работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется качественно и в срок выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору). 
3.2. Подрядчик выставляет счет-фактуру или Акт выполненных Работ.
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
3.4. Подрядчик обязуется своевременно (в течении 10 календарных дней) за свой счет устранить допущенные ошибки и недоработки в разработке проектно-сметной документации.
3.5. Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
3.6. Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
3.7. Заказчик обязан передать Подрядчику информацию и документы, необходимые для выполнения подготовки документации (исходные данные) в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
3.8. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на объект для проведения обмерных работ, обследования конструкций здания, инженерных систем, и других необходимых видов работ, предусмотренных Договором.
3.9. Заказчик обязуется оплатить выполнение Работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
3.10. Заказчик обязан осуществить прием Работ и в случае возникновения претензий предъявить их Подрядчику.
3.11. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.12. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств                   в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

4.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ, с надлежащим качеством в соответствии                  с условиями Договора, ГОСТов (стандартов), СанПиНов, технических регламентов, иной нормативно-технической документации, нормативных актов Российской Федерации.
4.2. Гарантии качества работ распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком в полном объеме.
4.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается 3 (три) года с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
4.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненных работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, стороны в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Подрядчиком составляют двусторонний акт, в котором указывают выявленные недостатки и согласуют порядок и сроки их устранения Подрядчиком.

4.5. Подрядчик безусловно устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения

уведомления от Заказчика, все недоработки в работах, выявленные в процессе выполнения работ, а также обнаруженные в гарантийные сроки и сроки, установленные гражданским законодательством Российской Федерации, после завершения работ.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках, либо при возникновении спора о недостатках, Заказчик вправе для их подтверждения привлечь независимую экспертизу, по результатам которой составляет односторонний акт по зафиксированным недостаткам, их характеру и стоимости устранения, что не исключает право сторон обратиться с иском в суд для разрешения спора. В этом случае односторонний акт также является основанием для выполнения требования Заказчика об устранении Подрядчиком выявленных недостатков или оплаты со стороны Подрядчика в указанный Заказчиком срок стоимости предстоящих (или выполненных) работ по устранению обнаруженных недостатков и возмещению убытков. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае просрочки выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан оплатить неустойку заказчику в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за весь период просрочки.

5.2. В случае просрочки платежей, Заказчик обязан оплатить неустойку Подрядчику в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации       от цены Договора, за весь период просрочки.

5.3. Все споры, возникшие между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения ею предусмотренных настоящим Договором обязательств.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

 6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне в течение 1 (одного) дня, следующего за датой принятия указанного решения.

 6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения  работ, в том числе, в случаях:

а) Выполнение работ ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе               от исполнения Договора. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ,               в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

б) Нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.
6.7. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки выполненных работ.

6.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу            и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

6.9. Настоящий Договор расторгается на основании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу в момент подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.12.2026 года. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Исполнение Договора не позднее 30.12.2026 года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Договора, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме     в виде дополнительного соглашения.
8.3. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение пяти рабочих дней письменно известить об этом другую сторону.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Неотъемлемой частью Договора является:

Приложение – Техническое задание.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	 Подрядчик

	Заказчик

	________________ /_____________/
м.п.

	Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова д. 20.

Единый счёт бюджета: 03211643000000012011

Банковский счёт: 40102810545370000012 

«ОКЦ № 1 ДГУ Банка России //УФК по Приморскому краю, г. Владивосток»
БИК 010507002
ИНН:0326021246

КПП:032601001

Л/С 03021А18980

ЦС учета 0200 (Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия)

Код ТОФК по месту открытия 2000 

Тел.: 8(3012) 37-90-08 (доб. 318)

e-mail: rsockanc03@rkn.gov.ru 

Руководитель

__________________/Мункожаргалов Ц.Б./
м.п.



                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                        к Договору № 02-02-14/23 

                                                                                                                                             от «​​___» __________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора         по Республике Бурятия
1. Предмет Договора: предметом Договора является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора          по Республике Бурятия по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, дом 20.   

2. Место нахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, дом 20.
3. Срок выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора в объеме и в порядке, установленном Техническим заданием.

	№ п.п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основные технико-экономические показатели
	Помещения, занимаемые Заказчиком на 1 и 2 этажах.

Общая площадь – 397,7 м2.

Фундамент –  бетон.

Стены –  деревянные.

Чердачное перекрытие –  деревянные.

Кровельное покрытие – металлические листы.

	2
	Содержание и объемы работ
	I этап работ

– Проведение обследования объекта силами Подрядчика совместно         с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности).

– Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу (при наличии).

II этап работ

– Разработка документации систем АПС, СОУЭ объекта.

– При разработке документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком.

–  Разработка сметной документации.

– В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации (при наличии).



	3
	Требования, предъявляемые к Подрядчику
	Проектная организация или лицо, должны состоять:

– в реестре должностных лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию и иметь регистрационный номер

– в реестре сведений о членах саморегулируемых организаций (СРО) в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

	4
	Технические требования к проектируемым системам
	Предусмотреть применение аналоговой или адресной системы пожарной сигнализации.

– Для прокладки линий связи и питания использовать кабель в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
– Приборы для подключения аналоговых или адресных датчиков предусмотреть на базе приборов и программного обеспечения российского производства и в соответствии с текущей нормативной документацией.

– Для защиты помещений применить автоматические аналоговые или адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени – в зависимости от типа пожарной нагрузки. Типы извещателей принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта.

– Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных пожарных извещателей.

–  При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками  пожарными извещателями.

– Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

– Установку пожарной сигнализации запроектировать с учетом размещения в каждом помещении работы ее по алгоритму «В» в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.

–  Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, при формировании сигнала «Пожар».

–  Для электропитания оборудования АПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, имеющие функции автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. 

–  Предусмотреть совместную работу АПС с имеющимися инженерными системами на объекте (при наличии).

–  Разработанные системы, подсистемы АПС, СОУЭ должны быть подключены к существующим системам АПС, СОУЭ здания.

– Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.

–  Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта и в пожарную часть.

– Подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи.

	5
	Требования к документации
	Документация должна быть представлена в трех экземплярах проектно-сметной документации на бумажной основе в переплетенном виде,прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате MicrosoftExcel, текстовая часть в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в двух форматах AutoCAD и переведенные в PDF.

(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается.
Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года     за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. за № 87.

При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.1703.2000 и ГОСТ Р 21.101-2020

В составе документации обязательны следующие разделы:

–  Основание для разработки документации.

–  Краткая характеристика защищаемого объекта.

–  Описание основных технических решений принятых в проекте.

– Спецификация основного оборудования.

–  Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции.

–  Расчет параметров электропитания и резервирования.

– Структурные схемы систем.

– Планы размещения оборудования и линий связи.

– Схемы внешних соединений.

– Схемы подключения оборудования.

– Подробные спецификации с указанием ЗИП.

Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.

	6
	Требования к сметной документации
	Сметная документация должна быть составлена в Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2020) ценообразования в строительстве, «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (актуальная редакция)» в базовых ценах, в двухуровневой системе ценообразования с пересчетом в текущий уровень цен региона по рекомендуемым индексам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, в котором составляется сметная документация.

Приложить обоснования стоимости материально-технических ресурсов и оборудования. Стоимость материально-технических ресурсов рассчитать по федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве «ГЭСН-2020, ФЕР-2020. ФССЦ (актуальная редакция)». Стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, не вошедших в состав сборника, определить на основании сопоставимости рыночных цен идентичных товаров (с предоставлением прайс-листов, либо коммерческих предложений, согласованных с Заказчиком).

	7
	Нормативные ссылки
	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями:

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. №1479).

3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175.

4. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582.

5. СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582.

6. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» приказМЧС России от 31.07.2020 № 582.

7. СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

8. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

9. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний».

11. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

12. ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988)"Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (утв. приказом Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1034-ст).

13. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г.               N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

14. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

15. ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

16. «ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок.


При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Подрядчик обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Подрядчик при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации.
Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. 

Подрядчик обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.

Подрядчик должен предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.
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 м.п.
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