Техническое задание поставку запасных частей для оборудования офтальмологического отделения  клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор для концентратора медицинского кислородного ОКПД2 32.50.21.129 | Совместимость с концентратором медицинским кислородным AS074 (Centrox) – MZ - 30 | обязательно | штука | 1 |
|  |  | Тип: поршневой, безмасляный с качающимся поршнем | наличие |  |  |
|  |  | Напряжение электропитания: 220В/50Гц | наличие |  |  |
|  |  | Потребляемый ток: 2,5А | наличие |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность: 550 Вт | наличие |  |  |
|  |  | Количество цилиндров: 2 | наличие |  |  |
|  |  | Производительность: 210 л/мин | наличие |  |  |
|  |  | Максимальное давление: 6 Атм | наличие |  |  |
|  |  | Габариты: 230х180х130 мм | наличие |  |  |
|  |  | Вес: 6,8 кг | наличие |  |  |
|  |  | Присоединительные размеры: 1/4 | наличие |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 30 календарного дня с момента заключения контракта оной или несколькими поставками |
| Гарантийный срок и гарантийные обязательства | Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Устройства в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Устройство, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Устройства, а также надлежащее качество Устройства. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Устройства условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей. Гарантия Поставщика на поставленное Устройство составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи. Неисправное или дефектное Устройство будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Устройства гарантийный срок на данное Устройство продлевается. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Устройства, если они произошли: 1) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Устройства без письменного согласия Поставщика; 2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Устройства, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства. |
| Технический паспорт изделия, декларацию соответствия общего назначения, инструкция на русском языке | - Наличие |