ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Спецификация

| № п/п | Наименование товара; технические характеристики, комплектация | ОКПД 2 | Страна | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | происхож-дения |  |  |  |
| 1 | Смеситель для умывальника | 28.14.12.110 | Китай | шт | 3 | Стиль: современный |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: для умывальника |
|  |  |  |  |  |  | Тип смесителя: однорычажный |
|  |  |  |  |  |  | Тип установки: на раковину |
|  |  |  |  |  |  | Аэратор: да |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: глянцевое |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: хром |
|  |  |  |  |  |  | Запорный клапан: керамический картридж |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр картриджа: 40 мм |
|  |  |  |  |  |  | Излив: есть |
|  |  |  |  |  |  | Форма излива воды: традиционная |
|  |  |  |  |  |  | Длина излива: 116 мм |
|  |  |  |  |  |  | Высота смесителя: 107 мм |
|  |  |  |  |  |  | Форма смесителя: плоская |
|  |  |  |  |  |  | Количество монтажных отверстий: 1 шт |
|  |  |  |  |  |  | Подводка в комплекте: гибкая |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер: 1/2 дюйма |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: Potato |
|  |  |  |  |  |  | Гарантия: 12 месяцев |
| 2 | Смеситель для душа без излива с лейкой | 28.14.12.110 | Китай | шт | 3 | Тип: Смеситель |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: Для ванны, Для душа, Для душевой кабины |
|  |  |  |  |  |  | Установка: Горизонтальный, На стену |
|  |  |  |  |  |  | Особенности: Аэратор, Лейка |
|  |  |  |  |  |  | Вид крепления смесителя: На эксцентриках |
|  |  |  |  |  |  | Лейка: Да |
|  |  |  |  |  |  | Межосевое расстояние, мм: 150 |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение излива: С режимом "душ" |
|  |  |  |  |  |  | Отверстия под смеситель: 2 |
|  |  |  |  |  |  | Запорный клапан смесителя: Керамический картридж |
|  |  |  |  |  |  | Управление: Рычажное |
|  |  |  |  |  |  | Стандарт подводки шланга: 1/2" |
|  |  |  |  |  |  | Количество монтажных отверстий: 2 |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие: Хромированное |
|  |  |  |  |  |  | Материал: Керамика, Пластик, Цинковый сплав, Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  |  |  | Гарантия: 3 года |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: Aquavista |
|  |  |  |  |  |  | Гарантия: 12 месяцев |
| 3 | Труба малошумная, белая, D 50 мм, L 500 мм | 22.21.21.123 | Россия | шт | 2 | Назначение: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Длина: 0.5 м |
|  |  |  |  |  |  | Толщина: 1.8 мм |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: RTP |
| 4 | Труба малошумная, белая, D 50 мм, L 2000 мм | 22.21.21.123 | Россия | шт | 1 | Назначение: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Длина: 2 м |
|  |  |  |  |  |  | Толщина: 1.8 мм |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: RTP |
| 5 | Труба малошумная, белая, D 50 мм, L 1000 мм | 22.21.21.123 | Россия | шт | 1 | Назначение: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Длина: 1 м |
|  |  |  |  |  |  | Толщина: 1.8 мм |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: RTP |
| 6 | Канализационный тройник D50x50/90 | 22.21.21.123 | Россия | шт | 2 | Область применения: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Размер: 50x50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Угол: 90 град |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: КОНТУР |
| 7 | Канализационный отвод D50x90 | 22.21.21.123 | Россия | шт | 5 | Область применения: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Угол: 90 град |
|  |  |  |  |  |  | Наличие патрубка: нет |
|  |  |  |  |  |  | Размер: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Max температура эксплуатации: 80 °С |
|  |  |  |  |  |  | Для бесшумной канализации: да |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: КОНТУР |
| 8 | Опора для труб одинарная, D50 | 22.21.21.123 | Россия | шт | 5 | Вид: одинарный |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Размер: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Длина: 67 мм |
|  |  |  |  |  |  | С замком: нет |
|  |  |  |  |  |  | С метизом: нет |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Количество в упаковке: 1 шт |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: RTP |
| 9 | Чашка отражатель 90x50x30мм, пластик, белая | 22.21.21.123 | Россия | шт | 2 | Тип: отражатель |
|  |  |  |  |  |  | Материал: пластик |
|  |  |  |  |  |  | Размер: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: MasterProf |
| 10 | Заглушка трубы канализационной d= 50 (белая) | 22.21.21.123 | Россия | шт | 3 | Область применения: внутренняя канализация |
|  |  |  |  |  |  | Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
|  |  |  |  |  |  | Размер: 50 мм |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  |  |  | Тип: заглушка |
|  |  |  |  |  |  | Для бесшумной канализации: да |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: Контур |
| 11 | Набор шланг для душа с лейкой | 22.21.21.130 | Китай | шт | 7 | Состав набора: Душевая лейка, Шланг для душа |
|  |  |  |  |  |  | Форма: круглая |
|  |  |  |  |  |  | Количество режимов: 1 |
|  |  |  |  |  |  | Размер головки лейки: 65 мм |
|  |  |  |  |  |  | Функция легкой очистки: да |
|  |  |  |  |  |  | Материал: Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  |  |  | Цвет: хром |
|  |  |  |  |  |  | Резьба: 1/2M дюйм |
|  |  |  |  |  |  | Шланг: есть |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность: глянцевая |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: Dikalan |
| 12 | Краскопульт аккумуляторный Ресанта АКП-20Li (в комплекте 1 АКБ и ЗУ) 75/17/3 | 28.29.22.120 | Китай | шт | 1 | Производительность: 0.8 л/мин |
|  |  |  |  |  |  | Емкость бака: 1 л |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр сопла: 1 мм |
|  |  |  |  |  |  | Способ распыления ЛКМ: HVLP (High Volume Low Pressure) |
|  |  |  |  |  |  | Max вязкость: 80 DIN |
|  |  |  |  |  |  | Количество аккумуляторов в комплекте: 1 |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение аккумулятора: 20 В |
|  |  |  |  |  |  | Емкость аккумулятора: 4 А*ч |
|  |  |  |  |  |  | Тип аккумулятора: Li-ion |
|  |  |  |  |  |  | Для нитрокраски: да |
|  |  |  |  |  |  | Тип компрессора: встроенный |
|  |  |  |  |  |  | Для краски на водной основе: да |
|  |  |  |  |  |  | Для лака: да |
|  |  |  |  |  |  | Для защитных составов для дерева: да |
|  |  |  |  |  |  | Для закрепителя краски: да |
|  |  |  |  |  |  | Для морилки: да |
|  |  |  |  |  |  | Для грунтовки: да |
|  |  |  |  |  |  | Для масляных красок: да |
|  |  |  |  |  |  | Для эмалевых красок: да |
|  |  |  |  |  |  | Для серебрянки: да |
|  |  |  |  |  |  | Бренд: Ресанта |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация: |
|  |  |  |  |  |  | Краскопульт (Краскораспылитель); |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея; |
|  |  |  |  |  |  | Зарядное устройство; |
|  |  |  |  |  |  | Бачок для краски; |
|  |  |  |  |  |  | Сопло 1 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Сопло 1,8 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Сопло 2,5 мм; |
|  |  |  |  |  |  | Воронка для определения густоты краски; |
|  |  |  |  |  |  | Игла для прочистки сопла; |
|  |  |  |  |  |  | Бумажный фильтр - 2шт; |
|  |  |  |  |  |  | Щетка; |
|  |  |  |  |  |  | Руководство по эксплуатации; |
|  |  |  |  |  |  | Гарантия: 12 месяцев |

Спецификация с характеристиками товара согласована с получателем.