ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку насоса для моечно-дезинфицирующей машины

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | Насос предназначен для преобразования потока воды в мощную струю под высоким давлением. Направление вращения: левое. Количество фаз электропитания: 3. Диаметр входного отверстия воды, мм: 63. Диаметр выходного отверстия воды, мм: 53. Длина мотора, мм: не менее 320 и не более 360. Мощность мотора, кВт: не менее 1,1 и не более 1,2. Напряжение: 230/400 В. | шт | 1 |

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На Товар установлен гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.