Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Поставка имн _______________ в 2026 году

- Количество товара – количество не определено, закупка сформирована за единицу продукции с фиксированным объёмом денежных средств.

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2 | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения) | Значения показателей товара |  |  |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога) | Единица измерения количества | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное значение диапазона Диапазон >;>= (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=) | Максимальное значение диапазона Диапазон <;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=) | Конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |  |

| 1 | КТРУ 32.50.22.190-00005108, Сетка хирургическая для использования не только в гинекологии, из синтетического полимера, нерассасывающаяся ОКПД2: 32.50.22.160 | Сетка хирургическая |  |  |  |  |  |  | штука | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Эндопротез сочетает в себе высокие показатели биологической инертности, устойчивости к инфекции и механической прочности. Эндопротезы-сетки предназначены для укрепления опорных мягких тканей при хирургическом лечении грыж различной локализации, после удаления опухолей, при повреждениях грудной стенки и в других областях пластической хирургии. Имплантированные эндопротезы-сетки служат каркасом для прорастания тканей и придают им дополнительную прочность во время и после заживления. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |
|  |  | Толщина эндопротеза | ≥ 0,4 |  |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Показания: Использование в случаях необходимости повышенной прочности эндопротеза-сетки при лечении гигантских послеоперационных грыж, после удаления опухолей, при повреждениях грудной стенки. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Вес на 1 метр квадратный | ≥ 60 |  |  | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Состав: полипропиленовые мононити |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 245 | ≤ 345 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Толщина полипропиленовых мононитей | ≥ 0,11 |  |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Стерилизация. Индивидуальная (барьерная система для стерилизации, состоящая из двойной упаковки) |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Срок годности (хранения) медицинского изделия установленный Изготовителем | ≥ 48 |  |  | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 245 | ≤ 305 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Объёмная пористость | ≥ 79 |  |  | Процент (%) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 2 | КТРУ нет, Комплект состава манипулы ударно-волновой терапии ОКПД2: 32.50.13.190 | Комплект состава манипулы ударно-волновой терапии |  |  |  |  |  |  | штука | 3 |
|  |  | Комплект манипулы ударно-волновой терапии состоит из штока, пули и ударогасителя |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |
|  |  | Длина штока | ≥ 169 | ≤ 172 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Материал штока |  |  | Износостойкий металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Диаметр штока |  |  | 8 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Состав: пули |  |  | Износостойкий металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина пули | ≥ 15 | ≤ 17 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Диаметр пули |  |  | 6 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Возможность проведения очистки штока и пули жесткими очистительными средствами (например, керосином) без потери качественных характеристик изделий |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Ширина ударогасителя |  |  | 8 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина ударогасителя |  |  | 3 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Использование комплекта в ударно-волновом аппарате Эксотонус |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Материал ударогасителя |  |  | Полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 3 | КТРУ 26.60.12.126-00000017, Резетоскоп ОКПД2: 26.60.12.126 | Тубус внешний резектоскопа |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Тип: |  |  | Тубус внешний резектоскопа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |
|  |  | Диаметр рабочей части внешнего тубуса |  | ≤ 26 |  | Fr | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Система фиксации тубусов: |  |  | LOCK |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Кран подачи жидкости с коннектором Луер |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Кран слива жидкости с коннектором Луер |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части внешнего тубуса | ≥ 180 |  |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Подача и слив жидкости осуществляются одновременно |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Радиальный замок с защёлкой, для фиксации к внутреннему тубусу |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Перфорация на дистальном конце наружного тубус |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Материал конструкции |  |  | Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04 |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | КТРУ 26.60.12.126-00000017, Резетоскоп ОКПД2: 26.60.12.126 | Обтуратор визуальный к резектоскопу |  |  |  |  |  |  | штука | 1 |
|  |  | Тип: |  |  | Обтуратор визуальный к резектоскопу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |
|  |  | Совместимость с резектоскопом диаметром 26Fr |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Фиксируется в резектоскопе с помощью замка: |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Байонетный замок на проксимальном конце обтуратора для фиксации трубки оптической Ø4 мм: |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Материал конструкции |  |  | Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04 |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

| 5 |  | КТРУ 26.60.12.126-00000017, Резетоскоп ОКПД2: 26.60.12.126 |  | Тубус внутренний резектоскопа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип: |  |  |  |  |  |  |  | Тубус внутренний резектоскопа |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритная длина внутреннего тубуса: |  |  | ≥237 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система фиксации тубуса к рабочему элементу |  |  |  |  |  |  |  | Байонет |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип наконечника на внутреннем тубусе |  |  |  |  |  |  |  | Термостойкий керамический |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал конструкции |  |  |  |  |  |  |  | Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | КТРУ 32.50.50.190-00001030, Резетоскоп ОКПД2: 32.50.50.190 |  | Электрод- петля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 6 |
|  |  |  |  | Тип: |  |  |  |  |  |  |  | Электрод «петля угловая 90°» |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина: |  |  | ≥285 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монополярный режим работы |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Биполярный режим работы: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с резектоскопами по размеру: |  |  |  |  |  |  |  | 26 Fr |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проволоки петли: |  |  | ≥0,35 |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с резектоскопами по виду: |  |  |  |  |  |  |  | моно-биполярный |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с резектоскопами по специфике работы: |  |  |  |  |  |  |  | активный/пассивный |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепления к тубусу: |  |  |  |  |  |  |  | Полукольцо |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механизм фиксация в рабочем элементе: |  |  |  |  |  |  |  | Одноштырьковый |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиальная проточка на проксимальном конце электрода для фиксации в кнопочном замке рабочего элемента: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТРУ 32.50.13.110-03210, Шприц инсулиновый/неубираемая игла ОКПД2: 32.50.13.110 |  | Шприц инсулиновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 2400 |  |
|  |  |  | Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем в комплекте с неубирающейся иглой, съемной или несъемной (обычно закрытой колпачком для защиты пользователя), предназначенное для подкожного введения инсулина пациенту. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами и позволяет набирать лекарственное средство из контейнера для непосредственного введения пациенту или через внутривенный порт, гепариновый замок или замок с солевым раствором. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | в соответствии с описанием КТРУ. Обоснование потребности в дополнительных характеристиках. Для дозирования максимально точного количества. Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020). Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств. . |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем инсулинового шприца |  | > 0.5 |  |  | ≤ 1.0 |  |  |  |  |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте |  | ≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы |  |  |  |  | ≤ 0.4 |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы |  | ≥12 |  |  |  |  |  |  |  |  | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка шкалы |  |  |  |  | ≤ 0.02 |  |  |  |  |  | Кубический сантиметр;^миллилитр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие надетой иглы |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В заявке участника должен быть указан конкретный цвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, выписка из Реестра торгово-промышленной перечня продукции |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | КТРУ 21.20.24.110-00000001, Лейкопластырь гипоаллергенный ОКПД2: 21.20.24.110 |  | Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | ≥ 10 |  |  |  | <13 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | ≥ 10 |  |  |  | ≤ 11 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адгезивный слой: полиакрилатный клей; |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень адгезии: нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка: индивидуальная, стерильная |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизация: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | КТРУ 21.20.24.110-00000001, Лейкопластырь гипоаллергенный ОКПД2: 21.20.24.110 |  | Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  | 750 |  |
|  |  |  |  | Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | ≥ 33 |  |  |  | ≤ 37,5 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | ≥ 9 |  |  |  | ≤ 10,5 |  |  |  |  |  | сантиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адгезивный слой: полиакрилатный клей; |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень адгезии: нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Упаковка: индивидуальная, стерильная |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерилизация: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 | КТРУ 32.50.13.190-00007054 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии, ОКПД2: 32.50.13.190 | Устройство трансфузионное |  |  |  |  |  |  | штука | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание: Система (устройство) для переливания/вливания крови - предназначена для использования с трансфузионными пакетами и стеклянными флаконами. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. |  |  |
|  |  | В состав устройства входит: защитный колпачок (не менее 2шт), игла пластиковая, капельница с фильтром, прозрачная соединительная, гибкая трубка 150 см, коннектор, воздухозаборный клапан, роликовый регулятор, игла металлическая |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Диаметр иглы |  |  | 18G |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 30 | ≤ 40 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Игла с трехгранной копьевидной заточкой, игла покрыта силиконом для безболезненного введения. Устройство прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром; латексного инъекционного узла. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Капельно-фильтрующий узел должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 60 % при переливании не менее 0,75 дм крови. Конструкция капельного элемента должна обеспечивать образование не менее 15 капель из (1.0 ± 0,1) г при скорости потока (50 ± 5) капель в минуту. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина трубки | > 140 | ≤ 200 |  | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Маркировка красным цветом для облегчения идентификации отличия от инфузионных систем |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длинная гибкая трубка с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Соответствие ГОСТу 25047-87, ГОСТ 50444-92 ( Разд.3,4) , ГОСТ ISO 10993-1-2011,ГОСТ ISO 10993-4-2011,ГОСТ ISO 10993-5-2011,ГОСТ ISO 10993-10 -2011,ГОСТ ISO 10993-11 -2011,ГОСТ ISO 10993-12 -2011,ГОСТ Р 52770-2007. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Упаковка: Индивидуальная |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

| 11 | КТРУ 32.50.13.110-00005193, Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный ОКПД2: 32.50.13.110 | Шприц туберкулиновый |  |  |  |  |  |  | штука | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для точного подкожного введения пациенту низких доз туберкулина и/или проведения теста на чувствительность к аллергену, в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно закрытая колпачком для защиты пользователя). Шприц, как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащен поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами. Это изделие для одноразового использования. |  |  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с описанием КТРУ. Обоснование потребности в дополнительных характеристиках. Для дозирования максимально точного количества. Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020). Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств. . |  |  |
|  |  | Объем инсулинового шприца | > 0.5 | ≤ 1.0 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Игла в комплекте | ≥1 |  |  | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Номинальный наружный диаметр иглы | ≥0.3 | ≤ 0.4 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Номинальная длина трубки иглы | ≥12 | ≤15 |  | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Градуировка шкалы |  | ≤ 0.01 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Наличие надетой иглы |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 |  |  |  |  | В заявке участника должен быть указан конкретный цвет |  |  |  |
|  |  | Содержит латекс |  |  | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Тип наконечника |  |  | Luer Slip |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, выписка из Реестра торгово-промышленной перечня продукции |  |  | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них) на все товары, присутствующие в лоте.

В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.

Сроки поставки: в 2026 году - в течение 3 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.

Общие требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).

Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания – описания объекта закупки (описание ОЗ).

Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.

В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.