Описание объекта закупки

I. Наименование объекта закупки: Поставка имн _______________ в 2026 году
II. Количество товара – количество не определено, закупка сформирована за единицу продукции с фиксированным объёмом денежных средств. 
III. Описание объекта закупки:


	№
п/п
	Код КТРУ, Наименование товаров по КТРУ, ОКПД2
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (показатели и единицы измерения)
	Значения показателей товара
	
	Обоснование необходимости использования дополнительной характеристики (при наличии описания товара в позиции каталога), либо общее обоснование характеристик (при отсутствии описания товара в позиции каталога)
	Единица измерения количества
	Количество

	
	
	
	Минимальное значение диапазона
Диапазон
>;>=  (в случае указания числовых значений), либо вариант №1 значения  показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> >;>=)
	Максимальное значение диапазона
Диапазон 
<;<=(в случае указания числовых значений), либо вариант №2 значения  показателя (в случае указания буквенных значений без знаков> <;<=)
	Конкретное значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению
	
	
	



	1
	КТРУ 32.50.22.190-00005108,  Сетка хирургическая для использования не только в гинекологии, из синтетического полимера, нерассасывающаяся

ОКПД2: 32.50.22.160
	Сетка хирургическая
	штука
	15

	
	
	Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Эндопротез сочетает в себе высокие показатели биологической инертности, устойчивости к инфекции и механической прочности. Эндопротезы-сетки предназначены для укрепления опорных мягких тканей при хирургическом лечении грыж различной локализации, после удаления опухолей, при повреждениях грудной стенки и в других областях пластической хирургии.
Имплантированные эндопротезы-сетки служат каркасом для прорастания тканей и придают им дополнительную прочность во время и после заживления.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Толщина эндопротеза
	≥ 0,4
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Показания:
Использование в случаях необходимости повышенной прочности эндопротеза-сетки при лечении гигантских послеоперационных грыж, после удаления опухолей, при повреждениях грудной стенки.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Вес на 1 метр квадратный
	≥ 60
	
	
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Состав: полипропиленовые мононити
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина
	≥ 245  
	≤ 345
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Толщина полипропиленовых мононитей
	≥ 0,11
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Стерилизация. Индивидуальная (барьерная система для стерилизации, состоящая из двойной упаковки)
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Срок годности (хранения) медицинского изделия установленный Изготовителем
	≥ 48 
	
	
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Ширина 
	≥ 245  
	≤ 305
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Объёмная пористость
	≥ 79
	
	
	Процент (%)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	2
	КТРУ нет,  Комплект состава манипулы ударно-волновой терапии

ОКПД2: 32.50.13.190
	Комплект состава манипулы ударно-волновой терапии
	штука
	3

	
	
	Комплект манипулы ударно-волновой терапии состоит из штока, пули и ударогасителя
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Длина штока 
	≥ 169
	≤ 172
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Материал штока
	
	
	Износостойкий металл 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Диаметр штока
	
	
	8
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Состав: пули
	
	
	Износостойкий металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина пули
	≥ 15 
	≤ 17
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Диаметр пули
	
	
	6
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Возможность проведения очистки штока и пули жесткими очистительными средствами (например, керосином) без потери качественных характеристик изделий
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина ударогасителя
	
	
	8
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина ударогасителя
	
	
	3
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Использование комплекта в ударно-волновом аппарате Эксотонус
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал ударогасителя
	
	
	Полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	3
	КТРУ 26.60.12.126-00000017,  Резетоскоп

ОКПД2: 26.60.12.126
	Тубус внешний резектоскопа
	штука
	1

	
	
	Тип: 
	
	
	Тубус внешний резектоскопа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Диаметр рабочей части внешнего тубуса
	
	≤ 26
	
	Fr
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Система фиксации тубусов:
	
	
	LOCK 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кран подачи жидкости с коннектором Луер
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кран слива жидкости с коннектором Луер
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина рабочей части внешнего тубуса
	≥ 180  
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Подача и слив жидкости осуществляются одновременно
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Радиальный замок с защёлкой, для фиксации к внутреннему тубусу
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перфорация на дистальном конце наружного тубус
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал конструкции
	
	
	Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4
	КТРУ 26.60.12.126-00000017,  Резетоскоп

ОКПД2: 26.60.12.126
	Обтуратор визуальный к резектоскопу

	штука
	1

	
	
	Тип: 
	
	
	Обтуратор визуальный к резектоскопу

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Совместимость с резектоскопом диаметром 26Fr
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Фиксируется в резектоскопе с помощью замка:
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Байонетный замок на проксимальном конце обтуратора для фиксации трубки оптической Ø4 мм:
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал конструкции
	
	
	Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



	5
	КТРУ 26.60.12.126-00000017,  Резетоскоп

ОКПД2: 26.60.12.126
	Тубус внутренний резектоскопа
	штука
	1

	
	
	Тип: 
	
	
	Тубус внутренний резектоскопа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Габаритная длина внутреннего тубуса:
	≥237
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Система фиксации тубуса к рабочему элементу
	
	
	Байонет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип наконечника на внутреннем тубусе
	
	
	Термостойкий керамический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Материал конструкции
	
	
	Высоколегированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, керамика, прочный термостойкий полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	6
	КТРУ 32.50.50.190-00001030,  Резетоскоп

ОКПД2: 32.50.50.190
	Электрод- петля
	штука
	6

	
	
	Тип: 
	
	
	Электрод «петля угловая 90°»
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Длина:
	≥285
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Монополярный режим работы
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Биполярный режим работы:
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Совместимость с резектоскопами по размеру:
	
	
	26 Fr
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Диаметр проволоки петли:
	≥0,35
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Совместимость с резектоскопами по виду:
	
	
	моно-биполярный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Совместимость с резектоскопами по специфике работы:
	
	
	активный/пассивный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Крепления к тубусу:
	
	
	Полукольцо
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Механизм фиксация в рабочем элементе:
	
	
	Одноштырьковый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Радиальная проточка на проксимальном конце электрода для фиксации в кнопочном замке рабочего элемента:
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Допустимые методы очистки, дезинфекции и стерилизации по СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.5.1937-04
	
	
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	7
	КТРУ 32.50.13.110-03210,
Шприц инсулиновый/неубираемая игла

ОКПД2: 32.50.13.110

	Шприц инсулиновый
	штука
	2400

	
	
	Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем в комплекте с неубирающейся иглой, съемной или несъемной (обычно закрытой колпачком для защиты пользователя), предназначенное для подкожного введения инсулина пациенту. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами и позволяет набирать лекарственное средство из контейнера для непосредственного введения пациенту или через внутривенный порт, гепариновый замок или замок с солевым раствором. Это изделие для одноразового использования.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		в соответствии с описанием КТРУ

	Обоснование потребности в дополнительных характеристиках

	Для дозирования максимально точного количества

	Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится  (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)

	Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств

	


.            
	
	

	
	
	Объем инсулинового шприца
	> 0.5
	≤ 1.0
	
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы
	
	≤ 0.4
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы
	≥12
	
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Градуировка шкалы
	
	≤ 0.02
	
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие надетой иглы
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020
	
	
	
	
	В заявке участника должен быть указан конкретный цвет
	
	
	

	
	
	Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, выписка из Реестра торгово-промышленной перечня продукции
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	КТРУ 21.20.24.110-00000001,  Лейкопластырь гипоаллергенный




ОКПД2: 21.20.24.110
	Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 1
	штука
	1000

	
	
	Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина
	≥ 10
	<13
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 10
	≤ 11
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Адгезивный слой: полиакрилатный клей;


	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Степень адгезии: нормальная.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Упаковка: индивидуальная, стерильная
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стерилизация:  
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	КТРУ 21.20.24.110-00000001,  Лейкопластырь гипоаллергенный




ОКПД2: 21.20.24.110
	Лейкопластырь гипоаллергенный с впитывающей подушкой, тип 2
	штука
	750

	
	
	Пластырь повязка с впитывающей подушкой применяется при первичной, вторичной, послеоперационной обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях, в полевых условиях как стерильная повязка для временного закрытия различных типов ран до прибытия в стационар, для безопасной фиксации катетеров и дренажных трубок, подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина
	≥ 33
	≤ 37,5
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 9
	≤ 10,5
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Адгезивный слой: полиакрилатный клей;


	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Степень адгезии: нормальная.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Упаковка: индивидуальная, стерильная
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стерилизация:
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	КТРУ 32.50.13.190-00007054 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии,  

ОКПД2: 32.50.13.190
	Устройство трансфузионное
	штука
	700

	
	
	Описание: Система (устройство) для переливания/вливания крови - предназначена для использования с трансфузионными пакетами и стеклянными флаконами. 

	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования.
Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 

	
	

	
	
	В состав устройства входит: защитный колпачок (не менее 2шт), игла пластиковая, капельница с фильтром, прозрачная соединительная, гибкая трубка 150 см, коннектор, воздухозаборный клапан, роликовый регулятор, игла металлическая 
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	 Диаметр иглы
	
	
	18G
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина иглы
	≥ 30
	≤ 40
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Игла с трехгранной копьевидной заточкой, игла покрыта силиконом для безболезненного введения. Устройство прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром; латексного инъекционного узла. 
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Капельно-фильтрующий узел должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 60 % при переливании не менее 0,75 дм крови. Конструкция капельного элемента должна обеспечивать образование не менее 15 капель из (1.0 ± 0,1) г при скорости потока (50 ± 5) капель в минуту. 
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длина трубки 
	> 140
	≤ 200
	
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Маркировка красным цветом для облегчения идентификации отличия от инфузионных систем
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Длинная гибкая трубка с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. 
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Соответствие ГОСТу 25047-87, ГОСТ 50444-92 ( Разд.3,4) , ГОСТ ISO 10993-1-2011,ГОСТ ISO 10993-4-2011,ГОСТ ISO 10993-5-2011,ГОСТ ISO 10993-10 -2011,ГОСТ ISO 10993-11 -2011,ГОСТ ISO 10993-12 -2011,ГОСТ Р 52770-2007.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Упаковка: Индивидуальная
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стерильно, нетоксично, апирогенно
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	КТРУ 32.50.13.110-00005193,
Шприц туберкулиновый/для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный
ОКПД2: 32.50.13.110

	Шприц туберкулиновый

	штука
	1500

	
	
	Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для точного подкожного введения пациенту низких доз туберкулина и/или проведения теста на чувствительность к аллергену, в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно закрытая колпачком для защиты пользователя). Шприц, как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащен поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами. Это изделие для одноразового использования.
	
	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		в соответствии с описанием КТРУ

	Обоснование потребности в дополнительных характеристиках

	Для дозирования максимально точного количества

	Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится  (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)

	Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств

	


.            
	
	

	
	
	Объем инсулинового шприца
	> 0.5
	≤ 1.0
	
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Игла в комплекте
	≥1
	
	
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр иглы
	≥0.3
	≤ 0.4
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Номинальная длина трубки иглы
	≥12
	≤15
	
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Градуировка шкалы
	
	≤ 0.01
	
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Наличие надетой иглы
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020
	
	
	
	
	В заявке участника должен быть указан конкретный цвет
	
	
	

	
	
	Содержит латекс 
	
	
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тип наконечника
	
	
	Luer Slip
	
	
	
	
	

	
	
	Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, выписка из Реестра торгово-промышленной перечня продукции
	
	
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	




Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них) на все товары, присутствующие в лоте.


В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин. 
Сроки поставки: в 2026 году - в течение 3 рабочих дня с даты подачи заявки.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев (обоснование включения дополнительной информации - требования действующего законодательства; потребность заказчика с учетом планируемого срока потребления товара при организации оказания медицинской помощи.
Общие требования к товару: 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На товаре не должно быть механических повреждений. Приемка товара осуществляется строго в соответствии с указанными характеристиками.
[bookmark: _GoBack]Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Приемка товара осуществляется единовременно путем передачи Поставщиком товара, а также соответствующих закрывающих документов по Контракту, а также декларации о соответствии (сертификат соответствия), обязательных для данного вида товара, и иных документов (при наличии), подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (выписки из РПП, сертификат (паспорт) качества производителя, инструкция по эксплуатации и др.).
Товар должен быть поставлен в полном комплекте. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара или всего объема, в случае выявления каких-либо недостатков. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). В случае поставки некомплектного или бракованного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. 
В заявке участника Заказчику необходимо получить от участника информацию относительно конкретных характеристик предлагаемых к поставке товаров, стран происхождения (торговых наименований при наличии) данных товаров, а также копии регистрационных удостоверений (либо информацию о них) для идентификации предлагаемых к поставке товаров изделиям медицинского назначения, а также соответствия предлагаемого к поставке товара национальному режиму. При подаче заявки участник должен предоставить вышеуказанную информацию, необходимую для идентификации товара, а также направления и заключения контракта в установленный срок. Информация должна быть направлена участником в составе заявки. В случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара, предложение участника может быть отклонено ввиду признания несоответствия характеристик предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания – описания объекта закупки (описание ОЗ).


Обязательно наличие и предоставление в части заявки копий регистрационных удостоверений (либо информацию о них), конкретных характеристик предлагаемых товаров, а также выписки из реестра ТПП (только при указании наличия таких выписок в техническом задании) на все товары, присутствующие в лоте.


В связи с отсутствием технических характеристик в КТРУ описание товара составлено в соответствии со ст. 33 ФЗ № 44 от 05 апреля 2013, Заказчиком установлены характеристики товара, требуемого к поставке для обеспечения и функционирования работы медицинского учреждения. Параметры установлен исходя из технологических целей медицинского учреждения, в части максимальной надежности, а также простоты и удобства использования. Для хранения товара в течении сроков эксплуатации без нарушения сроков годности. Обусловлено требованиями государственных стандартов, а также СанПин.
 




