Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции К'ГРУ пли ОК11Д2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11анменование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Бахилы водонепроницаемые | 32.50.50.190-00003066 номер в peeстре Мин-промторга 10577700 | Материал | Полиэтилен низкого давления |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Двойная резинка | Да |  | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина подошвы бахилы | >40 | мкм | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина | >400 | мм | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество в упаковке 50 нар | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | 32.50.50.190- 00002139 | Количество слоёв, не менее | 3 | Штука |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Носовой фиксатор | Да |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стерильность | Нет |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ фиксации | Резинки за уши |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Фильтрующий слой из материала мельтблаун | Да |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина | > 175 | мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал | Нетканый |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | IПирина | >95 | мм |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество в упаковке | >50 | Штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 32.50.50.190-00000862 | Сумка-чехол | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал 1IBX, пенополистирол | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Объем | >9 и < 10 | л |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество отделений внутри | 1 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Время сохранения температуры | > 40 | час |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | I (нет | Синий |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет | Синий |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Заведующий лабораторией клеточной

инженерии и репродуктивных технологий                                                                         Е. А. Губарева