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	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции К'ГРУ пли ОК11Д2 
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	 
	11анменование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Бахилы водонепроницаемые
	32.50.50.190-00003066 номер в peeстре Мин-промторга 10577700
	Материал
	Полиэтилен низкого давления
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Двойная резинка
	Да
	 
	Согласно КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Толщина подошвы бахилы
	>40
	мкм
	Согласно КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина
	>400
	мм
	Согласно КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество в упаковке 50 нар
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования
	32.50.50.190- 00002139
	Количество слоёв, не менее
	3
	Штука
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Носовой фиксатор
	Да
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Способ фиксации
	Резинки за уши
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Фильтрующий слой из материала мельтблаун
	Да
	 
	Согласно КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина
	> 175
	мм
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Материал
	Нетканый
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	IПирина
	>95
	мм
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество в упаковке
	>50
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования
	32.50.50.190-00000862
	Сумка-чехол
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал 1IBX, пенополистирол
	Соответствие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Объем
	>9 и < 10
	л
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество отделений внутри
	1
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Время сохранения температуры
	> 40
	час
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	I (нет
	Синий
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет
	Синий
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




Заведующий лабораторией клеточной 
инженерии и репродуктивных технологий                                                                         Е. А. Губарева
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