Приложение № 1
к извещению об осуществлении закупки

[bookmark: _Hlk126746545]Описание объекта закупки и условий контракта 
в соответствии со статьей 33 Закона
[bookmark: _Hlk191369825]1. Заказчик: УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2. Объект закупки: замена линолеума и покраска стен. 
3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 28.09.2026 (включительно). 
4. Место выполнения работ: г. Югорск, ул. Гастелло, д. 1. в каб. 208.
5. Виды и объемы работ: 
ОКПД2 43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки». Виды и объемы работ по объекту закупки определены на основании локального сметного расчета (смета).
6. Требования к выполнению работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим Техническим заданием. 
Перечень и объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом, при этом качество выполняемых работ, должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, требованиям электробезопасности, территориально-строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, энергоэффективности, противопожарным нормам.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Работы выполняются с использованием строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования Подрядчика, которые должны быть новыми, надлежащего качества. Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать техническим характеристикам, стандартам, и иметь соответствующие декларации о соответствии или сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические сертификаты, пожарные сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.
Подрядчик обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять строительный контроль, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций и приемочный контроль выполненных работ.
7. Требования к организации работ и к безопасности труда при проведении работ:
Перед началом выполнения работ Заказчиком и Подрядчиком составляется акт - допуска на производство строительно-монтажных работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».    
Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за производство работ, за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, электробезопасности и противопожарной защите при выполнении работ на объекте, а также проведение инструктажей и предоставляет Заказчику информацию об этом.
При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по безопасному производству работ на объекте в соответствии с подписанным актом-допуском, действующими в Российской Федерации нормами и правилами по охране труда и пожарной безопасности.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ с минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей Заказчика на объект для контроля состояния работ и их результатов.
Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор. Строительный мусор и отходы от ремонтных работ должны ежедневно увозиться с территории силами и средствами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. На весь период производства работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счет.
Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и мусора по окончании выполненных работ. 
Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, материалов в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков после сдачи работ.
Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и работниками Заказчика своих функциональных обязанностей. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
В случаях приостановки работ в связи с неблагоприятными метеоусловиями (осадки, штормовой ветер и т.п.) Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика, т.е. не допустить разрушение каких-либо конструкций и других повреждений.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для его работников, посетителей.
До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ и представить Заказчику список лиц, транспорта и оборудования для выполнения работ на объекте.
Подрядчик обязан не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
Место производства работ должно быть обеспечено Подрядчиком средствами первичной медицинской помощи.
Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. Ремонтные работы проводятся в соответствии с режимом работы учреждения.
8. Требования по объему и сроку гарантий качества выполненных работ.
Качество результатов работ должно соответствовать требованиям локального сметного расчета, а также действующим нормативным правовым актам и техническим условиям.
Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в указанные сроки;
· качество выполнения всех работ в соответствие с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного периода;
· качество материалов должно соответствовать ГОСТам и другим, действующим в Российской Федерации требованиям;
· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и иных документов, подтверждающих выполнение и приемку работ, на материалы - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемого изготовителем соответствующего материала, но не менее 1 (одного) года.
Показатели качества работ и технических характеристик выполняемых работ должны быть не менее требуемых норм и значений на выполнение указанных видов работ, установленных ведомственными нормативными правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также и стандартами в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании», которыми следует руководствоваться при выполнении работ (локального сметного расчета).
Подрядчик гарантирует качество и безопасность материалов, изделий, использованных при выполнении работ, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида.
На материалы, изделия, использованные при выполнении работ, гарантийный срок устанавливается согласно техническому паспорту или сертификату соответствия (декларации о соответствии).
В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять недостатки (осуществлять замену) материалов, изделий, использованных при выполнении работ.
9. Требования к качеству материалов (товаров), используемых при выполнении работ.
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров) и образцы используемых материалов (товаров).
Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование (в том числе их характеристики) должны соответствовать локальным сметным расчётам. К товарным знакам, указанным в локальных сметных расчётах, применять «или эквивалент». 
10. Приложения: 
[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 - локальный сметный расчет.
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