Описание объекта закупки
На поставку микроскопа оптического для нужд ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
	
	

	Код по ОКПД2/КТРУ
	26.70.22.150/26.70.22.150-00000033

	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ
	Микроскопы оптические/ Микроскоп оптический

	Наименование товара, работы, услуги
	Микроскоп оптический

	Единицы измерения(количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ)
	Штука



	

	Общероссийские и международные классификаторы



	Наименование классификатора
	Значение классификатора
	Описание

	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	26.70.22.150:Микроскопы оптические
	

	НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ
	157950:Микроскоп стереоскопический
	Увеличительный инструмент, имеющий конструкцию стандартного микроскопа, в котором объект рассматривают сверху через два объектива и окуляра для получения трехмерного (3-D) вида объекта при незначительном увеличении (обычно не более, чем 60-кратном) в проходящем свете. Микроскоп используется в лабораториях и для научных исследований, в частности, для диссекции, и 3-D просмотра больших или живых образцов. Изделие состоит из стойки, на которой крепятся основные детали инструмента, корпуса окуляра, в котором закреплены линзы, револьверного устройства для крепления объективов, предметного столика, конденсора для фокусировки света на образце, источника света (например, вольфрамовый (W), галогеновый) и коллектора.



	
	



	

	Характеристики товара, работы, услуги



	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Максимальное увеличение, крат
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	< 150
	

	Минимальное увеличение, крат
	Участник указывает конкретное значение характеристики
	≤ 10
	

	Область применения
	Неизменяемая заказчиком
	Исследование
	

	Поле изображения
	Неизменяемая заказчиком
	Стереоскопическое
	

	Способ наблюдения
	Неизменяемая заказчиком
	Бинокулярный
	

	Тип конструкции микроскопа
	Неизменяемая заказчиком
	Прямой
	

	Тип осветителя
	Неизменяемая заказчиком
	Светодиодный
	

	Режим фокусировки
	Неизменяемая заказчиком
	Ручной
	



	

	Дополнительная информация



	
	


Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчика. 
Доставка Товара по месту поставки Товара производится силами и средствами Поставщика. Разгрузка, подъем Товара, утилизация упаковки (при необходимости) производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.
Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.
В случае претензий по качеству, внешнему виду и сроку годности товар подлежит замене. В случае обнаружение недостатков (дефектов) Товара момент приемки продукта, Поставщик обязан осуществить замену некачественного продукта в течение 14 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.
Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке товара):
- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. 
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.


