Описание объекта закупки

На поставку микроскопа оптического для нужд ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

| Код по ОКПД2/КТРУ | 26.70.22.150/26.70.22.150-00000033 |
| --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ | Микроскопы оптические/ Микроскоп оптический |
| Наименование товара, работы, услуги | Микроскоп оптический |
| Единицы измерения(количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ) | Штука |

Общероссийские и международные классификаторы

| Наименование классификатора | Значение классификатора | Описание |
| --- | --- | --- |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | 26.70.22.150:Микроскопы оптические |  |
| НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ | 157950:Микроскоп стереоскопический | Увеличительный инструмент, имеющий конструкцию стандартного микроскопа, в котором объект рассматривают сверху через два объектива и окуляра для получения трехмерного (3-D) вида объекта при незначительном увеличении (обычно не более, чем 60-кратном) в проходящем свете. Микроскоп используется в лабораториях и для научных исследований, в частности, для диссекции, и 3-D просмотра больших или живых образцов. Изделие состоит из стойки, на которой крепятся основные детали инструмента, корпуса окуляра, в котором закреплены линзы, револьверного устройства для крепления объективов, предметного столика, конденсора для фокусировки света на образце, источника света (например, вольфрамовый (W), галогеновый) и коллектора. |

Характеристики товара, работы, услуги

| Наименование характеристики | Вид характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное увеличение, крат | Участник указывает конкретное значение характеристики | < 150 |  |
| Минимальное увеличение, крат | Участник указывает конкретное значение характеристики | ≤ 10 |  |
| Область применения | Неизменяемая заказчиком | Исследование |  |
| Поле изображения | Неизменяемая заказчиком | Стереоскопическое |  |
| Способ наблюдения | Неизменяемая заказчиком | Бинокулярный |  |
| Тип конструкции микроскопа | Неизменяемая заказчиком | Прямой |  |
| Тип осветителя | Неизменяемая заказчиком | Светодиодный |  |
| Режим фокусировки | Неизменяемая заказчиком | Ручной |  |

Дополнительная информация

Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчика.

Доставка Товара по месту поставки Товара производится силами и средствами Поставщика. Разгрузка, подъем Товара, утилизация упаковки (при необходимости) производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

В случае претензий по качеству, внешнему виду и сроку годности товар подлежит замене. В случае обнаружение недостатков (дефектов) Товара момент приемки продукта, Поставщик обязан осуществить замену некачественного продукта в течение 14 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке товара):

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.