Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности 
для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области


1. Общие требования

1.1.  Предмет контракта: оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности (далее – сигнализаторы), принадлежащих Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области (далее – Управление). 
ОКПД 2: 71.12.40.120
1.2.  Место оказания услуг: поверка осуществляется по месту нахождения Исполнителя. 
1.3.  Срок оказания услуг: с даты заключения контракта, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления средств измерений. В случае невозможности по техническим причинам выполнения работ в установленные сроки Исполнитель извещает об этом Заказчика.
1.4.   Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения свидетельств о поверке (извещений о непригодности) и акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.
1.5. Срок действия контракта: по 15 октября 2026 года.
1.6. Срок исполнения контракта: по 15 октября 2026 года.
1.7. Настоящее техническое задание разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;
- приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
1.5. Объем услуг:
	№
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Поверка сигнализаторов загазованности СЗ-1, исп. Г
	
шт.
	
1

	2
	Поверка сигнализаторов загазованности СЗ-2, исп. В
	
шт.
	
1

	2
	Поверка сигнализаторов СТГ-1Д, СТГ-1-1
	шт.
	4



2. Условия допуска Исполнителя для оказания Услуг

2.1. Исполнитель должен иметь:
- аттестат аккредитации с областью аккредитации, подтверждающей его компетентность на право поверки средств измерений в соответствии с данным Техническим заданием, на основании статьи 13 Федерального закона РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений»; 
- нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности


3. Порядок оказания услуг

3.1. При приеме сигнализаторов на поверку Исполнитель составляет акт приема оборудования. По окончании работ по поверке составляется акт возврата оборудования. 
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. в установленные контрактом сроки оказать услуги в соответствии с нормативными актами в области метрологии и утвержденными методиками.
3.2.2. обеспечить сохранность переданных сигнализаторов в течение срока поверки и одного месяца после их окончания. Исполнитель безвозмездно хранит сигнализаторы в течение одного месяца с момента окончания работ;
3.2.3. по завершении поверки в течении 2 (двух) дней передать Заказчику: 
- поверенные сигнализаторы загазованности, 
- свидетельства о поверке (извещение о непригодности), 
- акт оказанных услуг в 2 экземплярах.
3.2.4. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с их завершения и подписать акт оказанных услуг.
3.2.5. Оплата услуг производится в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг. 
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