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	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код МИ
	Код КТРУ
	Количество
	Единица измерения
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Ед. изм.
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование характеристики

	1
	Воздушный фильтр
	28.25.14.111
	отсутствует
	отсутствует
	2
	штука
	Описание
	качественная
	 
	предназначен для для очистки воздуха, который секвенатор забирает из окружающей среды для охлаждения.
Фильтр защищает внутренние элементы секвенатора от пыли и других загрязнителей окружающей среды, оптимизируя работу прибора
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Материал фильтра
	качественная
	 
	картонно-бумажный
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Рама
	качественная
	 
	наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Совместимость 
	качественная
	 
	 платформами для секвенирования NextSeq 500/NextSeq 550 производителя, имеющегося у заказчика
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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