| № | Наименование товара | Код ОКПД | Код МИ | Код КТРУ | Количество | Единица измерения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Ед. изм. | Значение качественной характеристики | Конкретное значение количественной характеристики | Диапазон значений количественной характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование характеристики |
| 1 | Воздушный фильтр | 28.25.14.111 | отсутствует | отсутствует | 2 | штука | Описание | качественная |  | предназначен для для очистки воздуха, который секвенатор забирает из окружающей среды для охлаждения. Фильтр защищает внутренние элементы секвенатора от пыли и других загрязнителей окружающей среды, оптимизируя работу прибора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Материал фильтра | качественная |  | картонно-бумажный |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рама | качественная |  | наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Совместимость | качественная |  | платформами для секвенирования NextSeq 500/NextSeq 550 производителя, имеющегося у заказчика |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |