ТЕхническИе ТРЕБОВАНИЯ

Поставка товара (комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, нестерильный)

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование Товара | Наименование показателя | Значение показателя | Ед. изм. показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.12.30.190 | Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, нестерильный | Бахилы одноразовые хирургические низкие с фиксирующей резинкой по краю производятся из прочного воздухопроницаемого материала. Применяются для работы в чистых помещениях, таких как операционные, родовые, смотровые, процедурные кабинеты и пр. Спанборд, плотность 42 г/м² | Не менее 1 | пара | комплект | 1000 |
|  |  |  | Бахилы одноразовые хирургические высокие с двумя завязками производятся из прочного воздухопроницаемого материала. Применяются для работы в чистых помещениях, таких как операционные, родовые, смотровые, процедурные кабинеты и пр Спанборд, плотность 42 г/м² | Не менее 1 | штук |  |  |
|  |  |  | Маска медицинская одноразовая на завязка, 3-слойные гипоаллергенная с фиксатором на переносице. Основной фильтрующий элемент маски — средний слой, состоящий из мельтблауна. Увеличенная глубина маски. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99 % | Не менее 1 | штук |  |  |
|  |  |  | Шапочка колпак одноразовая, тип пилот, СМС, плотность 42 г/м², из воздухопроницаемого материала, с завязками для фиксации на затылке | Не менее 1 | штук |  |  |

Общие требования:

1. Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1.

2. Сроки поставки товара: не ранее 01.09.2026г. по 30.09.2026г.

Условия поставки товара: Поставка осуществляется партиями, по заявкам Заказчика на поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи такой заявки. Количество заявок не более 2 (двух).

Заказчик направляет Заявки на поставку Товара в письменной форме любым способом, позволяющим объективно зафиксировать факт отправки и содержание соответствующего информационного сообщения. Заявки Заказчика на поставку Товара, для отправки и получения, которых используются адреса электронной почты, указанные в Контракте, содержащем реквизиты Сторон, имеют юридическую силу и должны выполняться Поставщиком. Моменты отправки и получения заявок на поставку Товара в электронном виде определяются по московскому времени. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется и не оплачивается. Поставка Товара сверх количества, указанного в Заявке на поставку Товара, не допускается. Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

3. Остаточный срок годности Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.

4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.

5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:

- Копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которое предоставляется Заказчику в виде заверенной Поставщиком копии при поставке Товара или его части;

- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.

6. Объем и сроки гарантии качества:

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технических требований в течение срока, установленного Техническими требованиями.

6.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.

7. Требования к безопасности Товара:

7.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным, и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию:

8.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

8.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

8.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.