Описание объекта закупки (Спецификация)

Поставка электромагнитов с комплектующими для Новосибирского шлюза

## В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44

| № п/п | Наименование товара (ОКПД 2 / КТРУ) | Описание характеристик товара |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Электромагнит КМТ-4М ОКПД2 27.33.13.163 | Ход якоря | 50 | мм | 3 | шт |
|  |  | Напряжение | 380 | В |  |  |
|  |  | Частота | 50 | Гц |  |  |
|  |  | Номинальное тяговое усилие | 560 | Н |  |  |
|  |  | Продолжительность включения ПВ | 40 | % |  |  |
|  |  | Число циклов в час | 400 |  |  |  |
| 2 | Блок питания БПС1-25 ОКПД2 27.33.13.169 | Номинальное напряжение питания | 380 | В | 5 | шт |
|  |  | Частота | 50 | Гц |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение импульса | 380 | В |  |  |
|  |  | Режим работы | S1 продолжительный |  |  |  |
|  |  | Максимальный ток удержания | 3 | А |  |  |
|  |  | Амплитуда форсирующего импульса, не более | 255 | В |  |  |
| 3 | Электромагнит тормозной МО-300 ОКПД2 27.33.13.163 | Номинальное рабочее напряжение | 380 | В | 1 | шт |
|  |  | Номинальный угол поворота якоря | 5,5 | град |  |  |
|  |  | Номинальный момент магнита | 98,0 | Н/м |  |  |
|  |  | Продолжительность включения ПВ | 40 | % |  |  |
| 4 | Катушка МО-300 ОКПД2 27.12.40.000 | Номинальное напряжение | 380 | В | 1 | шт |
|  |  | Продолжительность включения ПВ | 40 | % |  |  |
|  |  | Материал проволоки | медь |  |  |  |
|  |  | Количество витков | 375 |  |  |  |
|  |  | Ресурс проволоки | 20 000 | час |  |  |

## Основные условия исполнения контракта:

## Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.), в случае установления действующим законодательством соответствующих требований.

## Требования к упаковке: Товар должен быть поставлен в стандартной заводской упаковке. Упаковка и маркировка должны содержать все признаки оригинальности, срока годности Товара, установленного их производителем, соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной и иметь соответствующую маркировку.

## Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать обязательным требованиям к упаковке и маркировке, предусмотренным для каждого рода товаров действующим законодательством Российской Федерации.

## Требования к безопасности товара: в соответствии требованиями и нормами действующего законодательства РФ.

## Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара устанавливаются в соответствии с гарантией Производителя и (или) Поставщика Товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания в ЕИС Заказчиком документа о приемке.