ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
на поставку товара

Наименование предмета контракта: «Электротовары» (далее – товар).

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка), коммерческие предложения прилагаю:

| № П/П | Наименование оборудования | Кол-во, упак. | Средняя цена, рублей |  |  | Минимальная цена, руб. | Среднее квадр. отк. | Коэф. вар. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испо лнитель 1 | Испо лнитель 2 | Испо лнитель 3 |  |  |  |
|  | Изолента ЭРА PRO PRO150BLUE ПВХ профессиональная 19мм х 20м 150 мкм, синяя | 20 | 112 | 111,75 | 108,75 | 108,75 | 3,13 | 2,88 |
|  | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-24-Д-С IEK | 20 | 630 | 640 | 622 | 622 | 19,93 | 2,24 |
|  | Шина соединительная типа PIN (штырь) ЗР 63А (1м) | 5 | 2300 | 2300,50 | 2080,47 | 2080,47 | 219,53 | 10,55 |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 10,0/5,0мм, черная, упаковка 50 шт. по 1м REXANT | 50 | 34 | 35 | 29 | 29 | 5,52 | 19,04 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-100 ЗР С 100А ЮкА | 10 | 2980 | 2970 | 2963,98 | 2963,98 | 12,10 | 0,41 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р С 32А4,5кА | 10 | 250 | 248,25 | 241,17 | 241,17 | 8,00 | 3,32 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р С25А4,5кА | 50 | 215 | 213,54 | 207,84 | 207,84 | 6,47 | 3,11 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1Р С 16А4,5кА | 50 | 210 | 222,28 | 200,28 | 200,28 | 17,01 | 8,49 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР С 63А4.5кА | 10 | 890 | 910,29 | 881,69 | 881,69 | 21,06 | 2,39 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР С 32А4,5кА | 20 | 724 | 728,03 | 713,03 | 713,03 | 13,14 | 1,84 |
|  | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР С 25А 4.5кА | 20 | 690 | 675,48 | 660,36 | 660,36 | 23,53 | 3,56 |
|  | Наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | 1 | 218 | 232,70 | 213,68 | 213,68 | 13,79 | 6,45 |
|  | Наконечник НШВИ 4,0-09 4мм2 с изолированным фланцем (100шт/упак) | 1 | 148 | 158,81 | 143,79 | 143,79 | 11,03 | 7,67 |
|  | Наконечник НШВИ2.5-08 2,5мм2 с изолированным фланцем (ЮОшт/упак) | 1 | 99 | 102,35 | 96,16 | 96,16 | 4,82 | 5,01 |
|  | Кабель ВВГ-нг(А)-Б5 4x10 (ГОСТ) | 10 | 675 | 674,12 | 649,08 | 649,08 | 25,48 | 3,93 |
|  | Кабель BBT-Hr(A)-LS 4x6 (ГОСТ) | 10 | 460 | 456,55 | 438,53 | 438,53 | 19,82 | 4,52 |
|  | Кабель ВВГ-нг(А)-1_Б 4x4 (ГОСТ) | 10 | 275 | 282,68 | 272,68 | 272,68 | 7,26 | 2,66 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-13 2x2,5 (ГОСТ) | 300 | 89 | 87,50 | 83,48 | 83,48 | 4,83 | 5,78 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-1_Б 2x1,5 (ГОСТ) | 300 | 60 | 57,46 | 52,46 | 52,46 | 6,40 | 12,19 |
|  | Провод ПУГНП (ПУГВВ/ПУГСП) 2x1,5 белый | 200 | 54 | 51,74 | 49,34 | 49,34 | 3,71 | 7,51 |
|  | Провод ШВВП (ПуГВВ) 2x0,75 белый | 200 | 35 | 29,69 | 27,69 | 27,69 | 3,36 | 12,13 |
|  | Провод ПВС 3x2,5 ГОСТ | 100 | 129 | 126,94 | 121,94 | 121,94 | 6,12 | 5,02 |
|  | Экспресс-клемма СМК 773-606 с пастой, 6- проводная 0,75-4 мм2 (50 шт/уп) REXANT | 200 | 32 | 28,89 | 26,89 | 26,89 | 3,88 | 14,43 |
|  | Экспресс-клемма СМК 773-604 с пастой, 4- проводная 0,75-4 мм2 (50 шт/vn) REXANT | 200 | 23 | 20 | 17,92 | 17,92 | 3,88 | 21,66 |
|  | Строительно-монтажная клемма с рычажками, 5 отверстий (SBE-cwcc-5) | 50 | 24 | 18,42 | 17,52 | 17,52 | 4,63 | 26,40 |
|  | Строительно-монтажная клемма с рычажками, 3 отверстия (SBE-cwcc-3) | 200 | 18 | 14,10 | 13,09 | 13,09 | 3,54 | 27,08 |
|  | DIN-рейка перфорированная 1000 мм, Smartbuy (SBE-dr-1000 ) | 20 | 130 | 129,78 | 127,78 | 127,78 | 2,11 | 1,65 |
|  | Коробка распределительная У-995 (150x150x100) IP54 | 10 | 432 | 425,90 | 406,91 | 406,91 | 22,25 | 5,47 |
|  | Коробка распаянная КМ41242 для открытой проводки 150x110x70мм IP55 10 гермовводов серая | 20 | 305 | 292,60 | 290,61 | 290,61 | 10,27 | 3,53 |
|  | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-36 (540x310x120мм) IP31 | 10 | 4900 | 4870,25 | 4864,51 | 4864,51 | 25,42 | 0,52 |
|  | Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П- 12 IP41 без шин прозрачная крышка белый | 12 | 735 | 730,20 | 724,20 | 724,20 | 8,74 | 1,21 |
|  | Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П- 24 IP41 без шин прозрачная крышка белый | 12 | 1450 | 1410,20 | 1404,20 | 1404,20 | 32,66 | 2,33 |
|  | Корпус пластиковый ЩРН-П-36 черная прозрачная дверь IP41 | 10 | 2840 | 2800,08 | 2784,04 | 2784,04 | 41,16 | 1,48 |
|  | Корпус пластиковый ЩРН-П-4 черная прозрачная дверь IP41 | 12 | 583 | 581,12 | 580,01 | 580,01 | 2,26 | 0,39 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 331 527,40 |  |  |

В связи с тем, что коэффициент вариации (V) не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Руководствуясь имеющими предложениями и экономической целесообразностью, было принято решение об установлении начальной (минимальной) цены по каждой позиции в размере минимальной цены по анализируемым предложениям.

Начальная (минимальной) цена контракта 331 527,40 руб.