ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование поставляемых товаров | Химическая посуда |
| --- | --- |
| Код ОКПД2 | 22.29.29.190 |
| Место поставки товара | 660011, Россия, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10. |
| Срок поставки товара | Одной партией в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания контракта (возможна поставка товара частями). |

Техническое задание

- Номенклатура и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Технические характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банка для реактивов 100 мл | шт. | 30 | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) | объем 100 мл квадратная, с делениями, прокладка, винтовая крышка |
| 2 | Банка для реактивов 250 мл | шт. | 30 | полипропилен | объем 250 мл градуировка черная широкое горло, прокладка, винтовая крышка |
| 3 | Банка для реактивов 500 мл | шт. | 50 | полипропилен | объем 500 мл градуировка черная широкое горло, прокладка, винтовая крышка |
| 4 | Банка для реактивов 1000 мл | шт. | 10 | полипропилен | объем 1000 мл с делениями широкое горло, прокладка, винтовая крышка |
| 5 | Банка для реактивов 2000 мл | шт. | 10 | полипропилен | объем 2000 мл с делениями широкое горло, прокладка, винтовая крышка |
| 6 | Банка для реактивов 2000 мл | шт. | 10 | ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) | объем 2000 мл квадратная, с делениями, прокладка, винтовая крышка |
| 7 | Воронка лабораторная D 36 мм | шт. | 35 | полипропилен | диаметр 36 мм предназначена для переливания и фильтрования жидкостей |
| 8 | Воронка лабораторная D 75 мм | шт. | 40 | полипропилен | диаметр 75 мм предназначена для переливания и фильтрования жидкостей |
| 9 | Воронка лабораторная D 100 мм | шт. | 20 | полипропилен | диаметр 100 мм предназначена для переливания и фильтрования жидкостей |
| 10 | Контейнер для проб 60 мл | шт. | 100 | полипропилен | объем 60 мл винтовая крышка с делениями н/стерильный |
| 11 | Контейнер для проб 125 мл | шт. | 250 | полипропилен | объем 125 мл винтовая крышка н/стерильный |
| 12 | Контейнер для проб 250 мл | шт. | 462 | полипропилен | объем 250 мл винтовая крышка, с делениями, н/стериальный |
| 13 | Контейнер для проб 500 мл | шт. | 55 | полипропилен | объем 500 мл винтовая крышка, с делениями, н/стериальный |
| 14 | Пипетка (Пастера) 1,5 мл | шт. | 15 | полиэтилен | объем 1,5 мл предназначена для дозирования растворов |
| 15 | Пипетка (Пастера) 5 мл | шт. | 10 | полипропилен | объем 5 мл пипетка предназначена для переноса жидкостей |
| 16 | Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл | шт. | 1000 | полипропилен | объем 1,5 мл представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой |
| 17 | Пробирка коническая 15 мл | шт. | 100 | полипропилен | объем 15 мл винтовая крышка диаметр 17 мм, высота 121 мм цена деления: 0,5 мл |

2. Требования к качеству поставляемых товаров, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, срок предоставления гарантий

качества товаров.

Химическая посуда предназначена для лабораторных исследований, проведения количественного и качественного химического анализа.

Качественные характеристики химической посуды должны соответствовать нормативным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия. Маркировка посуды должна соответствовать нормативным требованиям.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Весь поставляемый Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, паспорта, декларации о соответствии (либо сертификат соответствия) в соответствии с законодательством Российской Федерации

Копии паспорта, деклараций о соответствии (сертификаты соответствия) должны быть заверены «синей» печатью Поставщика.

В случае отсутствия паспорта, декларации о соответствии (либо сертификат соответствия), товар Заказчиком           не принимается.

Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке поставляемых товаров

Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме, в сроки, и по цене, определенными условиями настоящего контракта.

Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка и транспортировка Товара должны осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации.

Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации.