ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшет культуральный | 22.29.29.190 | Количество лунок: 96 С обработанной поверхностью: да Для монослойных культур клеток: да Крышка: наличие Плоскодонный: да Материал: полистирол Максимальный объем лунки: 0,39 мл Рабочий объем лунки: 0,075-0,20 мл Стерилизован гамма-излучением: да Апирогенность: есть | штука | 50 |
| 2 | Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий | 14.12.30.160-00000601 | Вид защиты: От механических воздействий Размер: S Удлиненная манжета: от 290 мм Материал: натуральный латекс Текстура: текстурированные Пудра: нет | Пара (2 шт.) | 75 |
| 3 | Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий | 14.12.30.160-00000601 | Вид защиты: От механических воздействий Размер: M Удлиненная манжета: от 290 мм Материал: натуральный латекс Текстура: текстурированные Пудра: нет | Пара (2 шт.) | 75 |
| 4 | Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий | 14.12.30.160-00000601 | Вид защиты: От механических воздействий Размер: L Удлиненная манжета: от 290 мм Материал: натуральный латекс Текстура: текстурированные Пудра: нет | Пара (2 шт.) | 75 |