Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг)

на поставку слюдяных пластин СОВ

| № п/п. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения/наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| - Слюдяные пластины СОВ |  |  |
|  | Размер, мм | Не менее 14х29, не более 16х31 |
|  | Толщина, мм | Не менее 0,030, не более 0,040 |
|  | Характер поверхности | Ровная, допускается слабая рябь |
|  | Следы от ножа | Не допускается |
|  | Соответствуют ГОСТ 13750-88 | Соответствует |
|  | Место хранения | Ящик, размер S |
| - Комплектация |  |  |
|  | Слюдяные пластины СОВ | 100 шт. |
| - Прочие требования |  |  |
|  | Требования к поставщику | Отсутствуют |
|  | Сервисное обслуживание | Не требуется |
|  | Подключение и установка (для приборов и оборудования) | Не требуется |
|  | Место установки (здание, комната) | г. Москва, Ленинский проспект 59 стр. 1 |
|  | Наличие инженерных коммуникаций (вода, вентиляция, силовое электропитание и др.) | Не требуется |
|  | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Не требуется |
|  | Инструктаж сотрудников | Не требуется |
|  | Требования к упаковке и маркировке | Упаковка целая, без повреждений |