Перечень сантехнических товаров

| № п/п | Наименование товара, характеристики | ОКПД2/КТРУ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый LD фланц. Ду 80/70 Ру 16 (сталь 20) L=210: Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 8 шт. |
| 2 | Кран шаровый LD фланц. Ду 100/80 Ру 16(сталь 20) L=230: Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 2 шт. |
| 3 | Радиатор биметалл. Ogint РБС500 7 секц 1225Вт | 25.21.11.130 | 4 шт. |